**SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Opis, wymiary | Ilość  | Jednostka miary |
| 1 | Kuchnia elektryczna | Kuchnia elektryczna z piekarnikiem:-moc 2400W,-klasa energetyczna A+,-cztery strefy gotowania, -wymiary 85/60/60,-kolor stal nierdzewna,  | 1 | sztuka |
| 2 | Lodówka | Wolnostojąca chłodziarko-zamrażalka, klasa energetyczna A+ +, No Frost, kolor stal nierdzewna,  | 1 | sztuka |
| 3 | Czajnik elektryczny  | Czajnik elektryczny:-moc 2000 W,-pojemność minimalna 1,7 litra,-płyta grzejna ze stali nierdzewnej wbudowana w dno czajnika,-lampka sygnalizacyjna,-filtr zatrzymujący osady,-kolor stal nierdzewna | 2 | sztuka |
| 4 | Parawan jednoskrzydłowy  | Jednoczęściowy parawan metalowy o wymiarach 120x180 cm, wykonany z metalowych rurek na kółkach z blokadą | 1 | sztuka |
| 5 | Taboret standard  | Taboret lekarski o stabilnej konstrukcji.Elementy taboretu:-**siedzisko** tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym nadezynfekcję; wysokość siedziska regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego;-podstawastalowa chromowana, pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.**Dane techniczne:**-średnica siedziska:350 mm-średnica podstawy:620 mm-regulacja wysokości siedziska w zakresie pomiędzy :430-550 mm | 2 | sztuka |
| 6 | Szafa medyczna  | Szafa lekarska jednodrzwiowa, Stelażz zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS -lakierowany proszkowo; Wypełnieniez płyty meblowej obustronnie laminowanej;Nóżki z możliwością regulacji wysokości wypoziomowania ; drzwi przeszklone**Wymiary całkowite:**[mm]:510 x 550 x 1950[długość x szerokość x wysokość] | 1 | sztuka |
| 7 | Telewizor wraz z uchwytem do mocowania (50 cali) | **Uchwyt do mocowania** - przeznaczony do telewizorów LCD LED Plazma 32"- 55" - uniwersalny regulowany płaski uchwyt do TV - regulacja nachylenia - obrotowe ramię - korekcja przechyłu (niwelacja błędów montażowych) - do telewizora**- 55"**- regulacja obrotu do **160°**- regulowana odległość od ściany w zakresie **53 ~ 499 mm****Telewizor** Przekątna ekranu [cal]:**50** Format HD:**UHD/4K** Technologia odświeżania:**Picture Performance Index 900** Technologia HDR (High Dynamic Range):**Tak**Liczba złączy HDMI:**3** Liczba złączy USB:**2** Smart TV:**Tak** Wi-Fi:**Tak** **Klasa A+** | 1 | sztuka |
| 8 | Torba medyczna-apteczka |  Apteczka duża posiadająca minimalne: **Wyposażenie:**1 szt. Przylepiec 5 m x 2,5 cm8 szt. Plaster z opatrunkiem (10 cm x 6 cm)20 szt. Zestaw plastrów1 szt. Opatrunek indywidualny K1 szt. Opatrunek indywidualny M1 szt. Opatrunek indywidualny G1 szt. Chusta opatrunkowa1 szt. Kompres na rany 10 cm x 10 cm1 szt. Kompres na oko1 szt. Zimny kompres1 szt. Koc ratunkowy1 szt. Opaska elastyczna 6 cm x 4 m1 szt. Opaska elastyczna 8 cm x 4 m1 szt. Chusta trójkątna1 szt. Nożyce 19 cm2 szt. Woreczek foliowy5 szt. Chusta z fizeliny na twarz 20 cm x 30 cm4 szt. Rękawice winylowe1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz ze spisemzawartości oraz wykazem telefonów alarmów.Wyposażenie spełnia normy polskie i UE | 1 | sztuka |

**WYPOSAŻENIE SPRZĘT REHABILITACYJNY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Opis, wymiary | Ilość | Jednostka miary |
| 1 | Drabinka łóżkowa rehabilitacyjna | **Specyfikacja techniczna:**-maksymalne obciążenie: 150 kg; -ilość szczebli: 6 szt.;-średnica szczebli: 2 cm; -szerokość szczebli: 30 cm; -długość całkowita: ok. 180 cm; -materiały: szczeble drewniane lakierowane, lina polipropylenowaDrabinka ułatwiająca osobom starszym oraz o obniżonej sprawności fizycznej podnoszenie się z pozycji leżącej do siedzącej.Możliwość zamocowaniadrabinki zarówno na łóżku pielęgnacyjnym, jak też na łóżku zwyczajnym | 1 | sztuka |
| 2 | Overdoorpulley- przyrząd do ćwiczeń górnych | Rolki do ćwiczenia ramion zakładane na drzwi; uniwersalny zestaw zawiera linki, wieszaki, bloczki oraz uchwyty na ręce. Przeznaczony do rehabilitacji kończyn górnych, barków oraz górnej częścitułowia. Urządzenie można zawiesić na dowolnych drzwiach (pod blaszką są gumowe bolce chroniące drzwi przed zarysowaniami). | 1  | sztuka |
| 3 | Mata korekcyjno masująca Jeżyk (do rehabilitacji stóp) | Mata Jeżyk korekcyjna z kolcami, wymiary maty min.100 x 30 cm.Odpowiednio kształtuje stopy. Zapobiega deformacjom stóp. Zapobiega i przeciwdziała płaskostopiu.Stymuluje i wzmacnia mięśnie krótkie stopy. Poprawia krążenie krwi we wszystkich narządach, w tym eliminuje problem zimnych stóp. Niweluje ból zmęczonych stóp, pleców, szyi oraz ramion. Może być wykorzystywanana zasadach akupresury.Stymuluje punkty reflektoryczne na stopach. Uaktywnia siły witalne organizmu. Zwiększa poziom wydzielanych endorfin orazoksytocyny, które wpływają na poprawę samopoczucia.Działa relaksacyjnie -możliwość używania w kąpieli. Reguluje zaburzenia przemiany materii. Przyspiesza procesy wchłaniania i wydalania. Zwalcza choroby zwyrodnieniowe. | 2 | sztuka |
| 4 | Poduszka sensoryczna | Poduszka do utrzymania równowagi i balansowania, przeznaczona do wykonywania ćwiczeń jogi, pilatesu itd. Poduszka sensomotoryczna dwustronna, z wypustkami, wyposażona w zaworek do regulacjiciśnienia.•Materiał:PVC,średnica: ok.340mm,waga:925g,W zestawie: poduszka sensomotoryczna, pompka ręczna, igła do pompki. | 1 | sztuka |
| 5 | Piłeczki żelowe typu „Jeżyk do rehabilitacji” |

|  |
| --- |
| Piłeczka „kolczasta”, masująca, do rehabilitacji. Piłeczka przeznaczona jest do rehabilitacji i masażu ręki, dłoni, a także zewnętrznego masażu powierzchni całego ciała. Może także służyć do poprawy siły mięśni rąk (ściskanie). **Rozmiary (średnica piłki): 5 cm – 2 szt.; 7 cm – 2 szt., 9 cm – 2 szt.**  |

 | 6 | sztuka |
| 6 | Mata gimnastyczna  | Uniwersalna mata do ćwiczeń, wykonana z pianki XPE. Wymiary: 180 x 60 x 0.4 cm, wypełnienie piankowe (pianka neoprenowa) antypoślizgowa powierzchnia zwijana, wyposażona w obejmy utrzymujące kształt w rolce, lekka, nie odkształca się pod wpływem nacisku  | 2 | sztuka |
| 7 | Drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych  | **Drobny sprzęt do ćwiczeń, w skład, którego wchodzą minimum:** **\*piłeczki żelowe o różnym oporze typu “jajko”** o wymiarach ok. 6x4,5cm; **opór: miękkie – 3 szt., średnie – 3 szt., twarde – 1 szt.** **\*rzemień rehabilitacyjny -** 120 cm, wysokiej jakości, w komplecie z bezpiecznymi uchwytami. **Opór: słaby – 1 szt., średni – 1 szt., mocny – 1 szt.** **\*Kształtki:** **Wałki rehabilitacyjne** przeznaczone są do wykonywania zabiegów mających na celu łagodzenie skutków urazów i upośledzeń, a także do fizjoterapii i ćwiczeń wspomagających korygowanie budowy anatomicznej. **1 szt. – wymiary nie mniejsze niż 8x60** **1 szt. – wymiary nie mniejsze niż 12x60** **Półwałki -** kształtki do rehabilitacji wykonane z twardej pianki poliuretanowej. Przeznaczone do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających korygowanie budowy anatomicznej. **2 szt. – wymiary nie mniejsze niż 60x15x10** **\*twister z gumami fitness** (obrotowy z linkami) – **3 szt**., bez licznika, średnica: 25cm, długość linek: 56cm - 130cm, wbudowane magnesy zapewniające masaż stóp, elastyczne linki, miękkie uchwyty, wykonany z trwałego tworzywa, gumowe stopki antypoślizgowe, maksymalne obciążenie: 150kg  | 1 | zestaw |
| 8 | Stół do masażu |

|  |
| --- |
| Stół do masażu wykonany z wysokogatunkowej stali galwanizowanej malowanej proszkowo, materac dwuwarstwowy pokryty eko-skórą. Dobra jakość osprzętu i linek. **Dane techniczne:** Wymiary stołu: 213 x 66 x 68~79cm Grubość pianki 5cm  |

 | 1 | sztuka |
| 9 | Rower treningowy | **Rower treningowy stacjonarny** to ręcznie obsługiwany rower, przeznaczony do użytku domowego. Rower posiada **8 poziomów** obciążenia, regulowanych za pomocą specjalnej śruby. Uchwyty z antypoślizgowym wykończeniem, wbudowane czujniki tętna i duże, wygodne, regulowane w pionie i poziomie siodełko, zapewniają maksymalny komfort ćwiczeń. Dodatkowo, rower jest wyposażony w system wyrównywania nierówności, kółka transportowe do łatwego przemieszczania i komputer z wbudowanym, intuicyjnie obsługiwanym wyświetlaczem.Rower jest wyposażony w **system**, odpowiedzialny za cichą pracę urządzenia. Praktyczne dodatki, takie jak: uchwyt na butelkę oraz stojak na tablet, telefon komórkowy czy czasopismo, uczynią trening jeszcze bardziej komfortowym. Dzięki tym właściwościom, **rower treningowy**to bardzo częsty wybór naszych klientów!**Opis techniczny:*** Komputer z wyświetlaczem
* Wygodne siodełko z regulacją w pionie i poziomie
* Wyświetlacz wskazuje**:** czas, prędkość, kalorie, odległość, tętno
* **8 poziomów obciążenia**
* **Sterowanie ręczne**
* **Koło zamachowe: 5 kg**
* Antypoślizgowe uchwyty z regulowanym czujnikiem tętna
* Kółka dla łatwego przemieszczania
* System kompensacji nierówności podłogi
* **Nośność:** 120 kg
* **Maksymalny wzrost użytkownika: 200 cm**
* **Waga:** 26 kg
* **Wymiary:** 87,8 x 50 x 131,8 cm
* Posiada deklarację
 | 1  | sztuka |
| 10 | Drabinka rehabilitacyjna | Wysokość drabinki: 250 cm; szerokość drabinki: 90 cm; wytrzymałość szczebla 160 kg, okucia do zmontowania drabinki w całość i przymocowania drabinki do ściany, wykonana w całości z drewna bukowego, dwukrotnie lakierowana lakierem bezbarwnym, szczeble owalne o wymiarach 40x30 mm - 14 sztuk, skręcana na śruby z gwintem metrycznym, drabinka do samodzielnego montażu, możliwość montażu drabinek pojedynczo lub szeregowo, certyfikat  | 1 | sztuka |
| 11 | Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu  | Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni bez oporu wykonany ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi. **Parametry:** Długość: 73 cm Wysokość: 40 - 63 cm Szerokość: 53 cm  | 1  | sztuka |
| 12 | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem  | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Tablica umocowana jest na obrotowym blacie. Wysokość tablicy regulowana jest od 55cm do 88 cm. Na każdym z przyrządów umocowane są obciążniki o wadze 22 dkg. **Wymiary:** Blat: 104 x 52 cm Wysokość regulowana w zakresie: 55 - 88 cm **Wyposażenie:** wałek drewniany, klapka dłoni służy do ćwiczeń oporowych, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane służy do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem, siatka rehabilitacyjna Thera-Band, komplet 6 siatek o różnych oporach w obręczach napinających  | 1 | sztuka |
| 13 | Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych  | Rotory wolnostojące z możliwością zawieszenia, wykonane ze stali chromowanej, wyposażone w nasadki antypoślizgowe umożliwiające ustawienie w dowolnym miejscu oraz specjalny mechanizm oporowy, umożliwiający płynną regulację oporu; regulacja prędkości, solidne, wytrzymałe, atest,  | 2 | sztuka |
| 14 | PUR wraz z osprzętem  | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne + osprzęt (m. in. opaski, podwieszki, linki, ciężarek, esik, uchwyt na linkę, karabińczyk, bloczek rehabilitacyjny) KC/07 podwieszka ud i ramion 145x540 mm 14 – 2 szt. KC/06 podwieszka przedramion i podudzi 100x420 mm – 2 szt. KC/12 podwieszka dwustawowa – 1 szt. KC/03 linka długość 2450 mm z regulacją wysokości – 1 szt. KC/01 linka długość 1600 mm – 1 szt. KC/31 linka długość 1200 mm z regulacją długości – 1 szt. KC/22 ciężarek miękki 3,0 kg – 1 szt. KC/20 ciężarek miękki 2,0 kg – 1 szt. KC/18 ciężarek miękki 1,0 kg – 1 szt. KC/17 ciężarek miękki 0,5 kg – 1 szt. KC/24 esik – 10 szt. US/36 uchwyt na linkę – 1 szt. Karabińczyk – 10 szt. KC/38 bloczek rehabilitacyjny – 2 szt.  | 1 | zestaw |
| 15 | Materac składany 2-częściowy  | Materac rehabilitacyjny 2-częściowy - składany z uchwytami, wykonany z materiału rozciągliwego, odpornego na odkształcenia, z pianki najwyższej jakości oraz wytrzymałego, atest **Wymiary:** Wysokość: 5 cm Szerokość: 65 cm  | 6 | sztuka |
| 16 | Stół rehabilitacyjny  | Dwuczęściowy stacjonarny stół rehabilitacyjny **Wyposażenie standardowe:** - blat dwuczęściowy - podgłówek regulowany sprężyną gazową - uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża - tapicerka skóropodobna - biały kolor stelaża - 4 regulowane stopki - korba do manualnej regulacji wysokości **Dane techniczne:** - Długość: 200 cm - Szerokość: 69 cm - Wysokość: od 55 cm do 85 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do +50 ° - Dopuszczalne obciążenie: 300 kg  | 1 | sztuka |
| 17 | Bieżnia magnetyczna  | Parametry:  Wymiary (wys./dł./szer.): 120x125x65cm  Automatyczny system przypominania o smarowaniu pasa bieżni Funkcje komputera: o prędkość, czas, dystans, spalone kalorie, pomiar pulsu Liczba programów: 3: o h1 - trening w oparciu o czas, wartość bazowa 15 min h2 - trening w oparciu o dystans, wartość bazowa 1 km h3 - trening w oparciu o liczbę spalonych kalorii, wartość bazowa 50 kcal Klips bezpieczeństwa Moc silnika: 1 KM  Możliwość złożenia Prędkość: 0,6-8km/godz. Rodzaj napędu: elektryczny  Zasilanie: 230 V Dopuszczalna waga użytkownika: 120 kg Rolki transportowe Sensory pomiaru pulsu  Certyfikat/atest  | 1  | sztuka |

**WYPOSAŻENIE W DROBNY SPRZĘT CODZIENNEGO UŻYTKU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Opis, wymiary | Ilość | Miara |
| 1 | Akcesoria łazienkowe | - szczotka do WC - 3 szt.- plastikowa, mata antypoślizgowa 3szt - o wymiarach nie mniejszych niż 50x80 cm, - dozownik 3szt. na mydło przykręcany do ściany - 5 szt., pojemność 0,5 l z tworzywa ABS,- uchwyt na papier toaletowy - 3 szt. stalowy, - lustra - 3 szt. wymiary nie mniejsze niż 40x50 cm  | 1 | zestaw |

**WYPOSAŻENIE W MEBLE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa przedmiotu | Opis, wymiary | Ilość  | Jednostka miary |
| 1 | Regał z półkami otwarty | Szerokość: 96 cmGłębokość: 37 cmWysokość: 214 cmWykonany z płyty wiórowej laminowanej minimalna ilość półek 6szt. | 1 | sztuka |
| 2 | Regał z półkami częściowo zamkniętymi | Wymiary: szerokość 80 cmgłębokość 36 cmwysokość 185cm Wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Dolna część zamykana na zamek  | 1 | sztuka |
| 3 | Stolik | Długość: min. 155 cmMaksymalna długość: 215 cmSzerokość: min.87 cmWysokość: min.74 cmBlat wykonany z płyty wiórowej, pomalowany farbą akrylowąMożliwość rozłożenia stołu do długości min. 215 cm Kolor : biały | 2 | sztuka |
| 4 | Stolik i fotele | Fotel jest oparty na lekkiej, ale stabilnej konstrukcji, która zapewnia komfort użytkowania, także podczas wstawania i siadania, co jest dużym ułatwieniem dla osób starszych i schorowanych. Konstrukcja stelaża wykonana ze sklejki brzozowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane beżową mikrofazą. • wym. 64 x 85 x 97 cmStolik: Długość min. 93 cmSzerokość min.: 93 cmWysokość min. 51 cmRama szczytowa/ Front szuflady/ wykonane z płyty pilśniowej pokrytej lakierem poliestrowymblat: szkło hartowanePółka wykonana z płyta wiórowej, pokryta folią melaminowa pomalowana lakierem poliestrowymSpód szuflady: Płyta pilśniowa, foliaSzyna spodnia: lity buk | 2 fotele1 stolik | SztukaSztuka |
| 5 | Indywidualne , zamykane szafki | Szafki ubraniowe modułowe o stabilnej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej, zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Każdy moduł posiada półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Mają otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem, dwa kluczyki do każdego zamka. • wym. 31,5 x 49 x 180 cm | 10 | sztuka |
| 6 | Szafka na środki czystości do łazienki  | Wielofunkcyjna szafka socjalno- wyposażona jest w 4 stałe półki. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary wys. x szer. X gł. (mm) | 1800 x 600 x 500 |
| Ilość półek | 4 |

 | 1 | sztuka |

**Uwaga: Tabela zawiera przykładowe zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia.**