**Zestawienie mebli dla Ośrodka Zdrowia w Mircu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  | Opis | Sztuki  |
| 1. | Asystor stomatologiczny | -3 szuflady,-podstawa U, chromowana-biały połysk,-regulacja wysokości,- wymiary: 8-92 cm x 47 cm x 47 cm (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 1 |
| 2. | Leżanka | -metalowa podstawa,-uchwyt na podkład medyczny,-regulacja kąta nachylenia zagłówka,-jezdne kauczukowe kółka,-dopuszczalne obciążenie: 200 kg,-długość 190cm (min),-szerokość 70 (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 7 |
| 3. | Leżanka do EKG | -drewniana podstawa,-uchwyt na podkład,-regulacja kąta nachylenia zagłówka,-jezdne kółka kauczukowe, -dopuszczalne obciążenie 200 kg,-długość 190 cm (min),-szerokość 70 cm (min),-brak metalowych elementów,-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 2 |
| 4. | Krzesło do poczekalni  | -siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego,-chromowana rama, -siedzisko o wymiarach 440 mm (min),-głębokość 400 mm (min),-wysokość 770 mm (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 10 |
| 5. | Taboret dla pacjenta | -siedzisko z eko skóry (bez oparcia),-materiał odporny na uszkodzenia,-podstawa: chromowana, metalowa, obrotowa, pięcioramienna,-jezdne kółka kauczukowe,-mechanizm regulacji wysokości: gazowy, -wysokość: 57-69 cm (min),-średnica podstawy 55 cm (min),-średnica siedziska: 35 cm (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 4 |
| 6. | Fotel obrotowy do stanowiska komputerowego | -eko skóra,-materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji,-mechanizm regulacji wysokości: gazowy,-jezdne kółka kauczukowe,-dopuszczalne obciążenie: 150 kg,-wysokość: 120 cm (min),-głębokość siedziska: 35 cm (min),-szerokość siedziska: 50 cm (min), -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 7 |
| 7. | Szafka stojąca do gabinetu zabiegowego  | -wymiary: 80 cm na 82 cm,-drzwi dwuskrzydłowe,-pojedyncza półka w środku -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 2 |
| 8. | Szafka stojąca do gabinetu zabiegowego pod zlew | -wymiary: 80 cm na 82 cm,-drzwi dwuskrzydłowe,-pojedyncza półka w środku,-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 1 |
| 9. | Blaty pod szafki do gabinetu zabiegowego | -wymiary: 80 cm na 82 cm  | 2 |
| 10. | Biurko (dołączone zdjęcia) – zał. nr 3a | -wymiary: blat-140 cm/78 cm, wysokość-78 cm, długość blatu pod klawiaturę -77cm/52 cm, dwie szuflady-39 cm/52 cm-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 3 |
| 11. | Szafy metalowe na dokumenty  | -wymiary: wysokość-2.70 cm, długość 100 cm, głębokość-30 cm,-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 3 |
| 12. | Regały do archiwum | -wymiary: wysokość-2,20 cm, długość-5,20 cm,  | 2 |