Załącznik nr 3

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  | Opis | Sztuki  |
| 1. | Asystor stomatologiczny | -3 szuflady,-podstawa , chromowana- kolor biały połysk,-regulacja wysokości, 78-91cm- wymiary: szerokość 50 cm głębokość 420 cm (min),  | 1 |
| 2. | Leżanka | -metalowa proszkowo podstawa,-uchwyt na podkład medyczny,-regulacja kąta nachylenia zagłówka +/- 40,-dopuszczalne obciążenie: 150 kg,-długość 188 cm (min),-szerokość 56 cm (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 5 |
| 3. | Leżanka do EKG | -drewniana podstawa,-uchwyt na podkład,-regulacja kąta nachylenia zagłówka,-dopuszczalne obciążenie 200 kg,-długość 180 cm (min),-szerokość 61 cm (min),-wysokość 65-ręcznie regulowany zagłówek +35 -brak metalowych elementów,-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 2 |
| 4. | Krzesło do poczekalni  | -siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego,- rama kolor czarny, -siedzisko o wymiarach szerokość 475 mm (min),-głębokość 415 mm (min),-wysokość 770 mm (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 8 |
| 5. | Taboret dla pacjenta | -siedzisko z eko skóry (bez oparcia),-materiał odporny na uszkodzenia,-podstawa: chromowana, metalowa, obrotowa, -jezdne kółka kauczukowe,-mechanizm regulacji wysokości: gazowy, -wysokość: 41-61 cm (min),-średnica podstawy 64 cm (min),-średnica siedziska: 33 cm (min),-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 4 |
| 6. | Fotel obrotowy do stanowiska komputerowego | -eko skóra,-materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji,-mechanizm regulacji wysokości: gazowy,-jezdne kółka kauczukowe,-dopuszczalne obciążenie: 150 kg,-wysokość: 78-91 cm (min),-głębokość siedziska: 42 cm (min),-szerokość siedziska: 50 cm (min), -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 5 |
| 7. | Szafka stojąca do gabinetu zabiegowego  | -wymiary: 80 cm x 82 cm, 1 szt.-wymiary:60 cm x 82 cm , 1 szt.-drzwi dwuskrzydłowe,-pojedyncza półka w środku -kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 2 |
| 8. | Szafka stojąca do gabinetu zabiegowego pod zlew | -wymiary: 80 cm na 82 cm,-drzwi dwuskrzydłowe,-pojedyncza półka w środku,-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  | 1 |
| 9. | Blaty pod szafki do gabinetu zabiegowego | -wymiary: 80 cm x 82 cm 1 szt.-wymiary:60 cm x 82 cm 1 szt.-wymiary:55 cm x 40 cm 1 szt. | 3 |
| 10. | Biurko (dołączone zdjęcia) – zał. nr 3a | -wymiary: blat-140 cm/78 cm, wysokość-78 cm, długość blatu pod klawiaturę -77cm/52 cm, Kontener przejezdny dwie szuflady-39 cm/52 cm-kolor: do uzgodnienia z zamawiającym | 3 |
| 11. | Szafy metalowe na dokumenty  | -wymiary: wysokość-198 cm, długość 100 cm, głębokość-40 cm,-zawiasy wewnętrzne kryte, liczba półek 4 szt.-kolor: RAL 7035-zamek cylindryczny z klamką -pojemność 705 l min.-Konstrukcja szafy metalowa malowana proszkowo wykonana z blachy minimum 0,6 mm | 3 |
| 12. | Regały do archiwum | -wymiary: wysokość-180 cm, długość-540 cm, głębokość 40 cm.-regulacja półek -wsporniki pod półką -konstrukcja metalowa z elementami HDF-liczba półek 5 szt.- mocowanie wzmacniające do ściany-dopuszczalna nośność całość 5000 kg | 1 |