## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw do umowy
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty - "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy umowa [kW]".
Sytuacja nr | Lokalizacja | średnia szerokość drogi [m] | średnia szerokość chodnika [m] | klasa oświetlenia | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | wysięgnik projektowany, nd linią [m] | układ | moduł [m] | odległość od krawędzi [m] | ilość opraw | Moc z obliczeń [W] | Suma mocy umowa [kW]
1 | DW744 i główne drogi w gminie | 7 | 1.5 | ME3c | 9 | 1.5 | jednostronny | 45 | 2 | 334 |  | 0
2 | drogi 5m mod.40 -2m | 5 | nie dotyczy | ME4b | 9 | 1.5 | jednostronny | 40 | 2 | 104 |  | 0
3 | drogi 5m mod.50 -4m | 5 | nie dotyczy | ME4b | 9 | 1.5 | jednostronny | 47 | 4 | 159 |  | 0
4 | drogi 5m mod.40 -4m z chodnikiem | 5 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | jednostronny | 40 | 4 | 347 |  | 0
5 | drogi 4m mod.45 -2m | 4 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 45 | 2 | 404 |  | 0
6 | drogi 4m mod.45 -4m | 4 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 45 | 4 | 141 |  | 0
7 | drogi boczne, nieasfaltowe | 3 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 40 | 2 | 99 |  | 0
8 | parking centrum, obok urzędu | 4 | nie dotyczy | S2 | 9 | 1.5 | jednostronny | 20 | 0 | 30 |  | 0
9 | oprawy parkowe | nie dotyczy | 1.5 | S1 | 4 | nie dotyczy | jednostronny | 20 | 0 | 12 |  | 0
| SUMA | [8 empty] | 1630 |  | 0
[11 empty] | Suma mocy opraw [kW]: | 0
1) dopuszcza się korektę wysokości montażu wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu oprawy w granicach od 8m do 9m
2) Sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w przedziale od 110 kW do 127 kW