Znak: IGK.I– 7044- 1/7/09                                                                                       Mirzec, dnia 08. 09.  2009 r.

S P E C Y F I K A C J A  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

O wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP

na wykonanie robót budowlano – montażowych p.n.  
„ Budowa  linii napowietrznych i kablowych  oświetlenia drogowego w gminie Mirzec”

- INFORMACJE OGÓLNE

1.1.  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

"Zamawiający"- Gmina Mirzec

"Postępowanie"- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie

niniejszej Specyfikacji

"SIWZ"            - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

"uPzp"              - ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

"Zamówienie"  - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między

Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób

szczegółowy opisany w punkcie 4

"Wykonawca"  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w

sprawie  zamówienia publicznego.

1.2.  Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi materiałami składającymi się na SIWZ.

1.3.  Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków

i postanowień zawartych w formularzu istotnych warunków zamówienia bez dokonywania

w nich zmian przez Wykonawcę.

1.4.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej

niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.

1.5.  Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje (np. dokonał wizji w miejscu

wykonywania robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania

umowy.

1. 6.  Zamawiający zastrzega możliwość częściowego zrealizowania zamówienia do wartości

posiadanych środków na realizację zadania.

1.7.  SIWZ zawiera 37  ponumerowanych stron.

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

  - Gmina Mirzec, reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mircu ul. Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. 041 2767190 lub tel. 2767191, 2767192     NIP 664-15-17-390

adres strony internetowej; ugmirzec.sisco.info

  - Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Ryszard Nowak, Agnieszka Kukla pok. 302, tel. (0-41) 2767-191,  2767192

- TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIEŃ

3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr171, poz.1058).

3.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-  46 Prawa zamówień publicznych.

3.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008r. Nr 188, poz. 1155),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależnione miejsce publikacji, /Dz.U z 2006 r. Nr 87,   poz. 604/ ze zmianami z dnia 22 lutego 2007 r./Dz.U.z 2007 Nr  36, poz.228/

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763),

- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.).

3.5. SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest bezpłatnie na stronie internetowej       Zamawiającego

4.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

4.1. Budowa linii napowietrznych i kablowych oświetlenia drogowego  na terenie gminy Mirzec obejmuje następujące  zadania :

a) budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz przebudową linii napowietrzno – kablowej niskiego napięcia w miejscowości Małyszyn Górny /kierunek szkoła/ dłg. 178 mb.

b) budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości  Mirzec Poddąbrowa dłg. 165, 50 mb.

c)  budowę linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Jadwigi Prendowskiej w Mircu dłg. 180 mb.

d) budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze pomiędzy miejscowościami Tychów Stary i Ostrożanka dłg. 101 mb.

e) budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w      miejscowości Gadka / przy terenie szkoły/ dłg. 74 mb.

- budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego między miejscowościami Mirzec i Tychów Stary dłg. 218 mb.

4.2.  Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dla poszczególnych zadań znajdujący się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót /cześć ogólna/ stanowiącą załącznik Nr  2 do SIWZ.

4.3.    Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

4.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009 - 9 Budowa linii energetycznej, 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.

- INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZAKRESU ROBÓT I PRZEWIDYWANYCH   ZAMÓWIENIACH   UZUPEŁNIAJĄCYCH:

5.1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia  zakresu robót do wartości posiadanych środków w przypadku  braku środków na dofinansowanie zadania o którym mowa w pkt. 1.6

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zadania, wartość umowy zostanie         pomniejszona o wartość nie realizowanych robót zgodnie z wyceną ofertową wykonawcy.

5.2   Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy robót zamówienia

dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do  jego prawidłowego wykonania, których  wykonanie stanie się  konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do  przewidzenia.

5.3.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

6.1.  Terminy wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2009 r.

6.2. Termin, o którym jest mowa w pkt. 6.1 jest jednocześnie wymaganym terminem protokólarnego,  ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia wraz z przedłożoną inwentaryzacją  powykonawczą.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU   DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW

7.1 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki (art. 22 ust. 1 PZP):

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej specyfikacją działalności,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy ust.1 i 2.

  - spełnią warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia między innymi;

- wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat

/w latach 2004-2009 / a jeżeli okres działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej

dwóch robót budowlano-montażowych w zakresie oświetlenia ulicznego odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia potwierdzonych opinią ( referencje) o należytym ich wykonaniu.

- udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi na wykonane przez siebie roboty,

7.2.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

W/w ocena będzie dokonywana na podstawie dołączonych dokumentów do oferty w systemie „ spełnia - nie spełnia”. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie rozpatrywane z zachowaniem art. 26 ust.3 ustawy PZP, dotyczącym wezwania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

7.3.  Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

7.4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót budowlano-montażowych, jego zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, projektami budowlanymi, Polskimi Normami opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

- określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych niezbędnych danych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na trasie planowanej przebudowy i modernizacji oświetlenia drogowego.

- Wykonawca winien dokonać geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budowanych linii oświetlenia drogowego.

7.5.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków    zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTEPOWANIU

8.1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do SIWZ

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót znajdującego się w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót /cześć ogólna/– zał. Nr 2 do SIWZ

c. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ),

d. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e.  dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących  ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych/,

f.  aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- wykaz zrealizowanych robót budowlano – montażowych w zakresie oświetlenia drogowego o których mowa w pkt.7.1.lit.e w okresie ostatnich pięciu lat (2004 – 2009) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch takich robót odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4) z załączonymi do wykazu opiniami ( referencje) o należytym wykonaniu robót.

- uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami elektrycznymi w zakresie przedmiotu zamówienia wystawione na osobę kierownika budowy.

- Zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji zadania.

8.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o    zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1. i 8.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b.  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c.    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt.8.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przetłumaczonego na język polski.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ 
I  DOKUMENTÓW  ORAZ  OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ Z  WYKONAWCAMI.

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
 i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Strona, która otrzymuje dokumenty   lub  informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub

informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Adres: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec fax. 041 2767190, 2713-033

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (odsyłając potwierdzona kopię dokumentu).

Adres poczty elektronicznej – Zamawiający nie przewiduje możliwości porozumiewania się pocztą elektroniczną.

  - Osobą ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się 
z wykonawcami, jak również do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą fax – u jest  P. Ryszard Nowak,  P. Agnieszka Kukla tel. 041 2767-191, 2767-192;  fax. 041 2767-190 lub 2713-033 w terminach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

  - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- ZAMAWIAJĄCY  NIE  WYMAGA  WNIESIENIA  WADIUM

- TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

11.1. Oferenci pozostają związaną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 02. 11. 2009 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

11.2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Wykonawca samodzielne lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin   związania ofertą, z tym że, Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

12.1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum, z jedną

ostateczną ceną (art.82 uPzp), w formie pisemnej w języku polskim tj. na papierze przy użyciu   nośnika pisma nieulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów, pismem czytelnym. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie  spowoduje, że wszystkie jego oferty będą odrzucone.

12.2.   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

12.3.  Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia   i  wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania   firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

  - Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 
     i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

12.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

12.6.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób  podpisującej ofertę.

12.7.  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  możliwości dekompletacji zawartości oferty. Strony oferty ( wraz z wymaganymi   załącznikami) zaleca się ponumerować ułożyć w kolejności przedstawionej w formularzu   oferty.

12.8.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12.9. Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

12.10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając wraz z ofertą

stosowne oświadczenie.

12.11. Ofertę zaleca się złożyć Zamawiającemu w nieprzezroczystym trwale zamkniętym

opakowaniu (kopercie) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z napisem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- „Budowa  linii napowietrznych i kablowych oświetlenia drogowego w gminie Mirzec.”

Nie otwierać do dnia 02 października 2009 r. do godz. 1010

- WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich    wątpliwości związanych ze specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty,   kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie       zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 15 niniejszej specyfikacji.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono      SIWZ, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania oraz na    stronie internetowej ugmirzec.sisco.info (art. 38 uPzp).

13.2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert   określonego w pkt 15 niniejszej specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść     dokumentów składających się na SIWZ (art. 38, ust.4 uPzp). Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji, zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info

13.3.   Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści    SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach - art. 38 ust.   4a pkt. 1 i ust. 6 uPzp.

Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści również na        stronie internetowej oraz zawiadomi niezwłocznie tych Wykonawców, którym    przekazano SIWZ. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

14.1.   Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty wynikające z technologii robót montażowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, projektem technicznym przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego, zgodnie z normami i innymi obowiązującymi przepisami przy realizacji umowy a nie wymienionymi w specyfikacji tj. np. koszt wszelkich robót przygotowawczych, magazynowania przekazanego przez Zamawiającego sprzętu oświetleniowego itp.

14.2.   Cena zawarta w pkt.1 nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania)..

14.3. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywanie będzie w złotych        polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

14.4.   W kosztorysie ofertowym wykonawca musi wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji

przedmiaru robót.

14.5.   Zestawienie materiałów, których zakupu i montażu musi dokonać (wbudować) wykonawca

znajdują się w projektach budowlanych poszczególnych zadań – załącznik do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym. Materiały te winny być wycenione w kosztorysie ofertowym.

14.6    Do ustalenia  wartości robot nie przewidzianych w przedmiarach robót, których  wystąpi  konieczność wykonania w toku realizacji potwierdzona przez zamawiającego / tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili zawieranie niniejszej umowy /  należy podać ceny jednostkowe zasadniczych elementów obmiarowych przyjęte przy obliczaniu przez oferenta ceny ofertowej dla:

-    stawka roboczogodziny				        ......................................

-    wskaźnik kosztów ogólnych liczony od / R+ S/      .......................................

-    wskaźnik zysku liczony od / R+S+Ko /                    ......................................

14.7.  Umieszczenie w/w składników cenowych w ofercie jest obowiązkowe.

14.8.   Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie

będą odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i

ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru.

14.9.   Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe robót, muszą być liczone z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku (grosze).

14.10.  Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana

zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

14.11. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się cen  wariantowych.

14.12.  Cena ta winna być przedstawiona na formularzu ofertowym ( zał. Nr 1 do SIWZ ) oraz wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót znajdujący się w Specyfikacji technicznej wykonania robót ( zał. Nr 2) niniejszej specyfikacji.

- MIEJSCE ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT/ OTWARCIE OFERT

15.1.  Ofertę należy przesłać bądź złożyć w nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu z napisem „ Budowa i przebudowa linii napowietrznych i kablowych oświetlenia drogowego w gminie Mirzec” - dopisek „Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert - 02.10.2009 r. godz. 1010 .”

adres zamawiającego: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

  - Termin składania ofert do 02. 10. 2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.   220 /sekretariat/.

15.3.   Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie  terminu do wniesienia protestu.

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie    bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

15.5.    Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Mirzec,  Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pok. 202  /sala konferencyjna/ w dniu 02. 10. 2009 r. o godz. 1010.

15.6.    Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a dane z ofert,

które dotyczą "WYCOFANIE" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego    oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania   zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

15.7.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań  określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

  - Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełniane przez   Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlano - montażowe wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,    w którym upłynął termin składania ofert.

15.9.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń   dokumentów  potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

15.10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

15.11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

15.12.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia.

15.13. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do  Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia

ofert.   Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje

15.14.   Otwarcie ofert:

  - bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w 	informacji.

c.    podczas otwarcia ofert zamawiający ogłasza w części jawnej  następujące   informacje:

-     nazwy / firmy/  i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

-     cenę oferty

-     termin wykonania zamówienia

-     okres gwarancji

- KRYTERIA  OCENY  OFERT / OGŁOSZENIE WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

16.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym  niniejszej SIWZ- tj. złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania i oferty nie odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i jego znaczeniem:

Cena ofertowa – 100%

16.3. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym   Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

16.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana   według następującej zasady:

1) Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do drugiej cyfry po przecinku

2) Ocena punktowa w zakresie kryterium będzie liczona według wzoru:

Najkorzystniejsza cena ofertowa

Oferta badana   =                                                             x 100

Cena ofertowa oferty badanej

16.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona, jako  najkorzystniejsza.

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

.

16.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia           Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

-  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) siedzibę i adres Wykonawcy,    którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.7.  Zamawiający ogłosi wynik przetargu także poprzez wywieszenie ogłoszenia w miejscu           publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń na korytarzu w siedzibie zamawiającego oraz    stronie internetowej ugmirzec.sisco.info

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY  BYĆ  DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

  - .Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta 
 wg wzoru umowy załączonego do niniejszej SIWZ ( zał. nr 5).

17.2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z      punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

17.3. Zawarcie umowy Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana   nastąpi  nie wcześniej niż po upływie 7 dni od skutecznego zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

17.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona  została tylko jedna oferta.

17.5. Po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną ze wzorem umowy, będącą załącznikiem do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z ofertą przetargową.

17.6.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:

1)  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 19 niniejszej

specyfikacji.

2) przestawić umowę regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie        uczestniczą  w postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

17.7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że, zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17.8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia  nastąpi   w oparciu o fakturę  końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego  przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi. Faktura  będzie  płatna przelewem na     konto Wykonawcy:

…………………………………………………..w terminie 21 dniowym od daty jej

otrzymania przez Zamawiającego.

17.9. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego z materiałami rozliczeniowymi spowodują naliczenie ponownego 21 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

18.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania       umowy  w wysokości 3 %  ceny całkowitej/ brutto/ podanej w ofercie.

18.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego    wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy   także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości zgodnego z umowa wykonania robót.

18.3.   Ustala się następujący podział zabezpieczenia:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie zgodnej z umową,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku   następujących formach:

- pieniądzu, wykonawca wpłaci na rachunek w BS. Wąchock  O/Mirzec

Nr 91852300040006004620000001 z określeniem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w pkt. 18. ust.1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

18.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

18.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % wniesionego zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

18.9. Wyżej wymieniona kwota podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniem z tytułu złej jakości robót lub w przypadku odmowy usunięcia przez Wykonawcę usterki lub niedoróbki.

18.10. W/w warunki stanowią treść umowy o realizacja zamówienia.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTEPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE    DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY.

19.1.   Postanowienia umowy zawarto wzorze umowy, który stanowi zał. nr 5 do specyfikacji.

19.2. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy,   proponowanego przez zamawiającego- z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 PZP.

19.3.  Postanowienia z tytułu nie wykonania umowy oraz wysokość kar umownych zostały wprowadzone do treści umowy.

19.4.   O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179-183 /Dz.VI Rozdział 1 i 2/ Prawo zamówień publicznych.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.   OPIS CZEŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

22.   UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

    - ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa

w art.67.1.5 uPzp

    - OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

25.    AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

26.   KOSZTY UDZIAŁU W POSTEPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27.1. Protokół wraz z załącznikami z przeprowadzonego postępowania przetargowego jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnienie będą po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

27.2. Sposób ujawnienia uczestnikom postępowania powyższych informacji:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiającego wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

-  zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynności przeglądania,

- zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie, kwota 0,20 zł za 1 stronę,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

27.3. Wszystkie informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ( firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ujawnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „ Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” i Wykonawca załącza je jako odrębną cześć niezłączoną z ofertą w sposób trwały ( art.11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

27.4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego, z póź. zm. oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr  164,  poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

28.  ZAŁĄCZNIKI:

      - Formularz ofertowy – zał. nr 1

      - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót /cześć ogólna/ z przedmiarami robót na   poszczególne zadania – zał. nr 2

      - Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3

      - Wykaz zrealizowanych zamówień – zał. nr 4

      - Wzór umowy – zał. nr 5

Zatwierdzam

Mirzec, dnia 08.09.2009 r.

………………………………

Sporządzili:

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

# Zał. nr 1

## FORMULARZ   OFERTOWY

..............................................................

(miejscowość i data)

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa:.................................................................................

Siedziba:.............................................................................                                            G M I N A    M I R Z E C

___________________

Nr telefonu.......................................................................

Numer faxu......................................................................

Numer REGON............................................................

Numer NIP.......................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ………………. opublikowanego w…………………………………..na realizację zadania pn. „Budowa linii napowietrznych i kablowycvh oświetlenia drogowego w gminie Mirzec” składam niniejszą ofertę.

1.  Oferuję wykonanie robót budowlano – montażowych objętych ogłoszeniem zgodnie  z wymogami zawartymi w specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz zakresem określonym w przedmiarze robót w cenie ofertowej:

cena  netto w wysokości  ............................................. zł.

słownie .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Stawka podatku VAT ................ %, wartość podatku VAT .......................................................  zł.

Cena ofertowa brutto w wysokości............................................ zł.

słownie .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ewentualne roboty dodatkowe rozliczone zostaną na podstawie parametrów  kosztorysowych  przyjętych  do wyliczenia ceny ofertowej:

-    stawka roboczogodziny			           ......................................

-    wskaźnik kosztów ogólnych liczony od / R+ S/       ......................................

-    wskaźnik zysku liczony od / R+S+Ko /                    ......................................

Powyższe składniki są niezmienione do końca realizacji przedmiotu umowy będą    przedmiotem  osobnej umowy.

2.  Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowy zakres cenowy wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony został w     kosztorysie ofertowym – stanowiącym załącznik Nr ……. do oferty

4.  Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni do dnia 02.11.2009 r.

7. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Oświadczam, że moja firma nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. W przypadku wyboru naszej oferty, deklaruję złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w formie ………………………………

11.  Zamówienie zobowiązuję się wykonywać w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj.    .  ejno ponumerowanych stron.icznych.ega wykluczeniu w oparciu o art.do dnia 15 grudnia 2009 r., który to dzień będzie jednocześnie ostatecznym terminem odbioru końcowego    przedmiotu zamówienia.

12.  Na przedmiot zamówienia  udzielam .................... lata gwarancji i ……….. lata rękojmi.

13. Zamówienie wykonam siłami własnymi – bez udziału podwykonawców – z udziałem podwykonawcy*, którym jest …………………………………………………………………….

14. Oświadczam, że spełniamy warunek przystąpienia do przetargu polegający na wykonania w latach 2004-2009 co najmniej dwóch robót budowlano – montażowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością roboty stanowiące przedmiot zamówienia.

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za potwierdzenie otrzymanych dokumentów (w przypadku otrzymania korespondencji faxem);

- .............................................................................. tel. komórkowy, fax. ........................

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy;

- .............................................................................. tel. komórkowy, fax. ........................

ZAŁĄCZNIKI :

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

INNE  INFORMACJE WYKONAWCY

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Oferta zawiera ….. kolejno ponumerowanych stron.

* - niepotrzebne skreślić

…….……………………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. Nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Cześć ogólna

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania budowy i przebudowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego  na terenie gminy Mirzec obejmuje następujące  zadania :

a) budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz przebudową linii napowietrzno – kablowej niskiego napięcia w miejscowości Małyszyn Górny /kierunek szkoła/ dłg. 178 mb.

b) budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości  Mirzec Poddąbrowa dłg. 165, 50 mb

c)  budowę linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Jadwigi Prendowskiej w Mircu dłg. 180 mb.

d) budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze pomiędzy miejscowościami Tychów Stary i Ostrożanka dłg. 101 mb.

e) budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w      miejscowości Gadka / przy terenie szkoły/ / dłg. 74 mb.

- budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego między miejscowościami Mirzec i Tychów Stary dłg. 218 mb.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych wyżej.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

Szczegółowy zakres robót określony w przedmiarach  robót -  pkt. 16 niniejszej specyfikacji technicznej. W poszczególnych projektach budowlanych znajduje się specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –szczegółowa- dla zdań o których mowa w pkt. 1.1

2. PRACE TOWARZYSZĄCE  I   ROBOTY   TYMCZASOWE

-   przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy uzgodnionych projektów budowlanych na w/w zadania wraz z pozwoleniami na budowę  w  dniu podpisania umowy.

-  geodezyjne wytyczenie przez Wykonawcę planowanych tras budowy i przebudowy linii oświetlenia drogowego.

-    przygotowanie stanowiska roboczego,

-    utrzymywanie w porządku i czystości stanowiska roboczego,

-    wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego,

-    transportowanie z wykorzystaniem samochodu dostawczego na potrzebną odległość i w pionie   podnośnika samochodowego na potrzebną wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót budowlano-montażowych oświetlenia ulicznego,

-   obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-   sprawdzenie prawidłowości wykonana robót,

-  usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania  robót, a zawinionych przez wykonawcę,

-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie    znaków informacyjnych wokół strefy zagrożenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych w toku       prowadzenia prac montażowych,

-    udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót,

-    zabezpieczenie terenu budowy,

-    inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą sporządzona przez Wykonawcę – 15.12.2009 r.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT / PRZEKAZANIE TERENU   BUDOWY

Zgodnie z wydanymi przez ZEORK S.A. warunkami technicznymi roboty budowlano – montażowe należy prowadzić w technologii prac pod napięciem.  Prace wykonać zgodnie z przepisami PHP, PBUE i instrukcjami szczegółowymi.

Wykonawca, przed realizacją budowy linii napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego przy poszczególnych liniach napowietrznych niskiego napięcia winien dokonać uzgodnienia – dotyczące robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetyczny w Skarżysku Kamiennej – harmonogram wyłączeń (koszty wyłączeń ponosi Wykonawca) oraz szczegółowe zasady i terminy prowadzenia robót budowlano-montażowych.

Montaż słupów opraw i wysięgników na budowanych liniach z przewodami  izolowanymi wykonać przy użyciu podnośnika samochodowego PHM. Wykopy pod słupy wykonać przy użyciu koparki samojezdnej lub ręcznie ( min. ul. Prendowskiej.) Pozostałe prace będą wykonywane ręcznie przy zastosowaniu ogólnie dostępnych narzędzi i sprzętu mechanicznego. Roboty ziemne polegające na ułożeniu kabli przed ich zasypaniem winny być zgłoszone do Zamawiającego celem odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z uzgodnionym projektami budowlanymi przedmiarami robót, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót    zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4. ZABEZPIECZENIE TERENU  BUDOWY

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, prowadzenia robót  do zakończenia i odbioru końcowego.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze i inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia trenu budowy – prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

5. OCHRONA WŁASNOŚCI  PUBLICZNEJ  I PRYWTNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń, terenów, obiektów  itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlano – montażowych tj. wzdłuż ciągów komunikacyjnych i linii napowietrznych oświetlenia ulicznego.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

6.  BEZPIECZEŃSTWO I  HIGIENA  PRACY

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.  WYMAGANIA DOCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH

Wszystkie materiały urządzenia lub inne wyroby, użyte do wykonania robót budowlano – montażowych oświetlenia drogowego powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszego spełniać wymogi, art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r nr 198,poz. 2041).

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądania Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały, (które sam zakupił) są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

8. MATERIAŁY POTRZEBNE  DO  RELIZACJI  ZAMÓWIENIA

Do wykonania  robót budowlano – montażowych  należy użyć następujących materiałów:

-  wykaz materiałów do realizacji na poszczególne zadania znajduje się w projektach budowlanych stanowiących załącznik do ogłoszenia o przetargu

W zestawieniu ujęto materiały podstawowe, pozostałe wg normatywu.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  ŚRODKA  TRANSPORTOWEGO

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, spełniającego wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien on być sprawny i spełniać wymagania bhp. Materiały powinny być przewożone środkiem transportu zgodnym z przepisami bhp i ruchu drogowego w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń transportowanego materiału. Roboty demontażowe istniejących opraw oraz roboty montażowego nowego sprzętu oświetleniowego należy prowadzić przy użyciu samochodu  wyposażonego w podnośnik montażowy.

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:

- samochód dostawczy do 0,9 T,

- samochód skrzyniowy do 5,0 T

- podnośnik montażowy samochodowy PHM ( podnośnik hydrauliczno-mechaniczny) – żuraw

samochodowy o udźwigu do 6 T

13. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Przy realizacji robót budowlano – montażowych należy stosować n/w przepisy i normy:

1. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych.

2. PN-/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom V. Instalacje elektryczne.

14.  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH

Odbiór  robót budowlano – montażowych oświetlenia drogowego nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia wykonawcy o zakończeniu robót w terminie ustalonym w umowie oraz SIWZ tj. w wymaganym terminie do dnia 30 listopada 2009 r. po przedłożeniu protokołu sprawdzenia wybiorczości zabezpieczeń, pomiarów obwodów linii oświetlenia, pomiarów uziemień, pomiarów obwodów jednofazowych oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbioru robót dokona komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciela Rejonowego Zakładu Energetycznego w Skarżysku Kamiennej i Wykonawca.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej wykonania robót montażowych na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej linii napowietrznej  i kablowej oświetlenia ulicznego oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacja Techniczną.

15. ODBIÓR  POGWARANCYJNY.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,    które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi a wynikające z wadliwego montażu dostarczonego sprzętu oświetleniowego.

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 11 „Odbiór robót”.

16.  PRZEDMIAR  ROBÓT – wg poszczególnych zadań

| Małyszyn Górny (kierunek szkoła) |
| --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek |
| Przebudowa linii napowietrzno-kablowej |
| Prace demontażowe |
| 1 | KNR-W 4-03 1154-02 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-50 mm2 bez demontażu izolacji | km.przew. | 0.053 |
| 2 | KNNR 9 0902-05 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym | szt | 3.000 |
| 3 | E - 0510 2800-02 | Demontaż kabli przyłączy niskiego napięcia o przekroju do 35-70 mm2 bez demontażu izolacji z przeznaczeniem do ponownego montażu - kable YAKY 4x35 | km/1 przewód | 0.020 |
| 4 | KNNR 9 0901-09 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą | szt | 1.000 |
| 5 | KSNR 9 0602-06 | Demontaż uziomów powierzchniowych w gruncie kat III | m | 10.000 |
| Budowa linii napowietrznej nN z przewodem AsXSn 4x50 mm2 |
| 6 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 1.000 |
| 7 | KNR-W 2-01 0707-05 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 2.440 |
| 8 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m typu E 10,5/6 | słup | 1.000 |
| 9 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 | słup | 1.000 |
| 10 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 3.000 |
| 11 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 2.000 |
| 12 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów przelotowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 1.000 |
| 13 | E - 0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napowietrznych N.N. | km | 0.078 |
| 14 | KSNR 5 0906-03 | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt | 3.000 |
| Przelożenie przylączy kablowych nN |
| Odkopanie istniejących kabli YAKY 4x35 |
| 15 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 22.000 |
| 16 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 22.000 |
| Przełożenie istniejących kabli i ich ułożenie na słupie |
| 17 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 1.500 |
| 18 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 1.500 |
| 19 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - 2 x kabel YAKY 4x35 z demontażu | m | 3.000 |
| 20 | E - 0510 1000-01 | Przepusty z rur ochronnych PCW wykonywane metodą podkopu o dł. jednostronnego podkopu do 1 m w gruncie kat. III | m rury | 3.000 |
| 21 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 2.000 |
| 22 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1.500 |
| 23 | E - 0510 4400-06 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych- 2 x kabel YAKY 4x35 z demontażu, rura Arota BE-50 | m | 8.000 |
| 24 | E - 0510 4400-02 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych - 2 x kabel YAKY 4x35 z demontażu | m | 12.000 |
| 25 | KNR 5-08 0812-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski (przekrój żył do 50 mm2)- 2 x kabel YAKY 4x35 | szt. | 8.000 |
| Montaż uziemienia i przewodów uziemiających |
| 26 | KNR 5-08 0609-01 | Układanie przewodów uziemiających na słupach wirowanych - bednarka FeZN 25x4 | m | 10.000 |
| 27 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 20.000 |
| 28 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 18.000 |
| 29 | KNR-W 5-08 0617-03 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.10 mm | szt. | 4.000 |
| Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 mm2 |
| Montaż i stawianie słupów, montaż przewodów i osprzętu |
| 30 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 0.500 |
| 31 | KNR-W 2-01 0707-05 | Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 2.440 |
| 32 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m typu E 10,5/2,5 | słup | 1.000 |
| 33 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 | słup | 2.000 |
| 34 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 5.000 |
| 35 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 2.000 |
| 36 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów przelotowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 3.000 |
| 37 | E - 0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x 25 mm2 linii napowietrznych N.N. | km | 0.188 |
| Montaż wysięgników i opraw oświetlenia drogowego. |
| Montaż wysięgników i opraw oświetlenia drogowego OUSc/S szerokostrumieniowych na słupach typu E |
| 38 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,5m x 1,5m | szt. | 2.000 |
| 39 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-100/S | szt. | 2.000 |
| 40 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 2.000 |
| 41 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 7.000 |
| Montaż wysięgników i opraw oświetlenia drogowego OUSc/S szerokostrumieniowych na słupach typu ŻN |
| 42 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,5m x 1,5m | szt. | 3.000 |
| 43 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-100/S | szt. | 3.000 |
| 44 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 3.000 |
| 45 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 11.000 |
| Badania i Pomiary w linii napowietrzno-kablowej nN |
| 46 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 | odc. | 2.000 |
| 47 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1.000 |
| 48 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.000 |

| Mirzec Poddąbrowa |
| --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek |
| 1 | E - 0510 2300-01 | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m | szt | 1.000 |
| 2 | KNNR 9 0901-09 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą | szt | 1.000 |
| 3 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 4.000 |
| 4 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m typu E 10,5/2,5 | słup | 2.000 |
| 5 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 | słup | 3.000 |
| 6 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 7.000 |
| 7 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 4.000 |
| 8 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów przelotowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 3.000 |
| 9 | E - 0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x 25 mm2 linii napowietrznych N.N. | km | 0.165 |
| 10 | KSNR 5 0906-03 | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt | 1.000 |
| 11 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,0m x 1,5m | szt. | 2 |
| 12 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-100/S | szt. | 1 |
| 13 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-70/S | szt. | 1 |
| 14 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 2.000 |
| 15 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 7 |
| 16 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,0m x 1,5m | szt. | 3 |
| 17 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-100/S | szt. | 2 |
| 18 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-70/S | szt. | 1 |
| 19 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 3 |
| 20 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 11 |
| 21 | KNR 5-08 0609-01 | Układanie przewodów uziemiających na słupach wirowanych - bednarka FeZN 25x4 | m | 10.000 |
| 22 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 20.000 |
| 23 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 18.000 |
| 24 | KNR-W 5-08 0617-03 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.10 mm | szt. | 4.000 |

| Mirzec ul.J. Prędowskiej |
| --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek |
| 1 | KNNR 5 0401-01 | Złącza kablowe typu ZKP-1A 250A - obudowa złącza | kpl. | 1.000 |
| 2 | KNNR 5 0412-06 | Montaż fundamentów z żywic poliestrowych w o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice R1 w gruncie kat.III | szt. | 1.000 |
| 3 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - programator astronomiczny PUM/a-020 | szt | 1.000 |
| 4 | KSNR 5 0203-01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg-tablica licznikowa | szt. | 1.000 |
| 5 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 C10 | szt | 1.000 |
| 6 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 C20 | szt | 1.000 |
| 7 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B6 | szt | 1.000 |
| 8 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - stycznik SM 320 24-2z | szt | 1.000 |
| 9 | KNR-W 5-08 0408-02 | Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt | 1.000 |
| 10 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 187.000 |
| 11 | KSNR 5 0805-02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej, szerokość wykopu 0.5-0.7 m przy robotach kablowych | m | 2.000 |
| 12 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 181.000 |
| 13 | E - 0510 1000-01 | Przepusty z rur ochronnych PCW wykonywane metodą podkopu o dł. jednostronnego podkopu do 1 m w gruncie kat. III - rura SRS 75 | m rury | 6.000 |
| 14 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie YAKY 4x16 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie z przykryciem folia z PCW grub. 0,4-0,6 mm. | m | 172.000 |
| 15 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie- rura DVK 75 | m | 9.000 |
| 16 | KNR-W 5-10 0114-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. - kabel YAKY 4x16 | m | 15.000 |
| 17 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup S-60C | szt. | 9.000 |
| 18 | KSNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - wysięgnik St-1 | szt | 4.000 |
| 19 | KSNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - wysięgnik St-1,5 | szt | 5.000 |
| 20 | KSNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy OUSc 50/S | szt. | 6.000 |
| 21 | KSNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy OUSc 70/S | szt. | 3.000 |
| 22 | KSNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m - przewody YDY 2x1,5 | kpl. | 60.000 |
| 23 | KNR-W 5-10-10 1001-03 | Montaż izolacyjnych złącz fazowych IZK 4-02 | szt. | 18.000 |
| 24 | KNR-W 5-10 1001-03 | Montaż izolacyjnych złącz bezpiecznikowych IZK 4-01 | szt. | 9.000 |
| 25 | KNR-W 5-10 1001-03 | Montaż izolacyjnych złącz zerowych IZK 4-03 | szt. | 9.000 |
| 26 | KNR 4-03 0901-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby - przewody YDY 2x1,5 | podłącz. | 18.000 |
| 27 | KNNR 5 0726-02 | Zarobienie na sucho końców kabla YAKY 4x16 | szt. | 80.000 |
| 28 | KNR 4-03 0901-11 | Podłączenie kabli YAKY 4x16 mm2 pod zaciski lub śruby | podłącz. | 80.000 |
| 29 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 187.000 |
| 30 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 | odc. | 10.000 |
| 31 | KNR-W 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |
| 32 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |
| 33 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1.000 |
| 34 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 1.000 |

| Tychów Stary - Ostrożanka |
| --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek |
| 1 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 2.000 |
| 2 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m typu E 10,5/2,5 | słup | 2.00 |
| 3 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 4.000 |
| 4 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 4.000 |
| 5 | E - 0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x 25 mm2 linii napowietrznych N.N. | km | 0.10 |
| 6 | KSNR 5 0906-03 | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt | 1.00 |
| 7 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,5m x 2,0m | szt. | 2 |
| 8 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-150/S | szt. | 2 |
| 9 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 2.000 |
| 10 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 8 |
| 11 | KNR 5-08 0609-01 | Układanie przewodów uziemiających na słupach wirowanych - bednarka FeZN 25x4 | m | 10.00 |
| 12 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 20.00 |
| 13 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 18.00 |
| 14 | KNR-W 5-08 0617-03 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.10 mm | szt. | 4.000 |

| Gadka ( przy terenie szkoły) |
| --- |
| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość jednostek |
| 1 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - programator astronomiczny PUM/a-020 | szt | 1.000 |
| 2 | KNR-W 5-08 0311-12 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych 25A 1-bieg. | szt. | 1.000 |
| Ułożenie kabla zasilającego ze stacji na linię napowietrzną oświetlenia drogowego - kabel YAKY 4x25 mm2 |
| 3 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 9.000 |
| 4 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 9.000 |
| 5 | E - 0510 1000-01 | Przepusty z rur ochronnych PCW wykonywane metodą podkopu o dł. jednostronnego podkopu do 1 m w gruncie kat. III | m rury | 1.000 |
| 6 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x25 | m | 8.000 |
| 7 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1.000 |
| 8 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 8.000 |
| 9 | E - 0510 4400-02 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych - kabel YAKY 4x25 | m | 8.000 |
| 10 | E - 0510 4400-06 | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych-kabel YAKY 4x25 , rura Arota BE-50 | m | 4.000 |
| 11 | KNR 5-08 0812-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski (przekrój żył do 50 mm2)- kabel YAKY 4x25 | szt. | 2.000 |
| Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x16mm2 |
| Montaż i stawianie słupów, montaż przewodów i osprzętu |
| 12 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 1.500 |
| 13 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m typu E 10,5/2,5 | słup | 3.000 |
| 14 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 4.000 |
| 15 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 4.000 |
| 16 | E - 0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x 16 mm2 linii napowietrznych N.N. | km | 0.068 |
| Montaż wysięgników , montaż opraw oświetlenia drogowego z podlączeniem. |
| Montaż wysięgników i opraw oświetlenia drogowego OUSc/S szerokostrumieniowych na słupach typu E |
| 17 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,0m x 1,5m | szt. | 1 |
| 18 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,0m x 1,1m | szt. | 2 |
| 19 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-100/S | szt. | 3 |
| 20 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 3.000 |
| 21 | KSNR 5 0906-03 | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt | 1.000 |
| 22 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 8 |
| Montaż uziemienia i przewodów uziemiających |
| 23 | KNR 5-08 0609-01 | Układanie przewodów uziemiających na słupach wirowanych - bednarka FeZN 25x4 | m | 10.000 |
| 24 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 10.000 |
| 25 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 10.000 |
| 26 | KNR-W 5-08 0617-03 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.10 mm | szt. | 4.000 |
| Badania i Pomiary w linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego |
| 27 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 | odc. | 1.000 |
| 28 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1.000 |
| 29 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1.000 |
| 30 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |

| Mirzec-Tychów Stary |
| --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek |
| Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 mm2 |
| Montaż i stawianie słupów, montaż przewodów i osprzętu |
| 1 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 5.000 |
| 2 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m typu E 10,5/2,5 | słup | 2.000 |
| 3 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 | słup | 3.000 |
| 4 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż śrub hakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 7.000 |
| 5 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów odciągowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 4.000 |
| 6 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż uchwytów przelotowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia | szt. | 3.000 |
| 7 | E - 0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x 25 mm2 linii napowietrznych N.N. | km | 0.218 |
| 8 | KSNR 5 0906-03 | Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt | 1.000 |
| Montaż wysięgników i opraw oświetlenia drogowego. |
| Montaż wysięgników i opraw oświetlenia drogowego OUSc/S szerokostrumieniowych na słupach typu E |
| 9 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,5m x 1,5m | szt. | 2 |
| 10 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-150/S | szt. | 2 |
| 11 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 2.000 |
| 12 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 7 |
| Montaz wysięgników i opraw oświetlenia drogowego OUSc/S szerokostrumieniowych na słupach typu ŻN |
| 13 | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach (wysokość x wysięg ) 1,5m x 1,5m | szt. | 3 |
| 14 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - oprawa sodowa szerokostrumieniowa OUSc-150/S | szt. | 3 |
| 15 | E 0510 3600-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych | szt | 3 |
| 16 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie-przewód YDY 2x1,5 | m-1 przew | 11 |
| Montaż uziemienia i przewodów uziemiających |
| 17 | KNR 5-08 0609-01 | Układanie przewodów uziemiających na słupach wirowanych - bednarka FeZN 25x4 | m | 10.000 |
| 18 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 20.000 |
| 19 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 18.000 |
| 20 | KNR-W 5-08 0617-03 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.10 mm | szt. | 4.000 |

Sporządzili:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………

( podpis  Zamawiającego )

Zał. nr 3

##### Oświadczenie  Wykonawcy

Imiona.........................................................Nazwisko.................................................................

Nazwa firmy.................................................................................................................................

Adres firmy.................................................................................................................................

### Niniejszym, przystępując do przetargu  na wykonania zadania pn.„Budowa linii napowietrznych i kablowych  oświetlenia drogowego w gminie Mirzec” oświadczam jako Wykonawca co następuje:

## -  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym,

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

## -  zgodnie z art. 24 ust.1 i  2 ustawy prawo zamówień publicznych:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody nie

wykonując zamówienia lub wykonując  je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie  naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponoszę odpowiedzialności,

- w stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponadto uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- / dotyczy osoby fizycznej /prawomocnie nie skazano mnie za przestępstwo popełnione

w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego,

- / dotyczy spółki jawnej /  prawomocnie nie skazano również mojego wspólnika  za

przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- / dotyczy spółki partnerskiej /prawomocnie nie skazano partnera lub członka zarządu za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- /dotyczy spółki komandytowej  oraz spółki komandytowo-akcyjnej /prawomocnie

nie skazano komplementariusza za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- prawomocnie nie skazano urzędującego członka organu zarządzającego za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę  zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego,

9. /dotyczy podmiotów zbiorowych / sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie,

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary,

10.  nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania

i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w     dokonywaniu tych czynności,

11.  nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego

postępowania.

Ponadto oświadczam:

1. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz oświadczam że spełniam wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

- dokonałem wizji lokalnej w terenie posiadam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.......................dnia.....................                                            .......................................................

(   Podpisy   Wykonawcy )

# Zał. nr 4

.....................................................

(miejscowość, data)

......................................................

(pieczęć firmowa)

# Wykaz zrealizowanych zamówień

Wykaz zrealizowanych zamówień polegających na wykonaniu robót budowlano-montażowych w zakresie oświetlenia ulicznego w okresie ostatnich pięciu lat (2004 – 2009) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością stanowiący przedmiot zamówienia.

Należy przedstawić jako główny wykonawca min.2 zamówienia  o charakterze i złożoności   porównywalnej  z  zakresem  niniejszego  zamówienia.

| Lp. | Zamawiający – adres Tel/fax | Nazwa zadania wraz z podaniem zakresu rzeczowego i ilościowego wykonanych robót | Termin realizacji | Wartość zadania brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

Załączniki:

- referencje inwestorów,

- uprawnienia budowlane,

- przynależność do właściwej izby.

.....................................................................................

(podpisy Wykonawcy)

Zał. nr 5

W z  ó  r

# U M O W A

zawarta w dniu ........................................ r. w Urzędzie Gminy w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. mgr inż. Bogusława Nowaka – Wójta Gminy Mirzec

a firmą..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawca”, reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................

2. ..........................................................................

o następującej treści;

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia......................Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. .„Budowa linii napowietrznych i kablowych oświetlenia drogowego w gminie Mirzec” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o których mowa w pkt. 2.

- Zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia jest wykonanie następujących robót:

a) budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz przebudową linii napowietrzno – kablowej niskiego napięcia w miejscowości Małyszyn Górny /kierunek szkoła/dłg. 178 mb.

b) budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości  Mirzec Poddąbrowa dłg. 165,50 mb.

c)  budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Jadwigi Prendowskiej w Mircu dłg. 180 mb.

d) budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze pomiędzy miejscowościami Tychów Stary i Ostrożanka dłg. 101 mb.

e) budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w      miejscowości Gadka / przy terenie szkoły/dłg. 74 mb.

f) budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego między miejscowościami Mirzec i Tychów Stary dłg 218 mb.

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie budowa linii oświetlenia drogowego  w sołectwach Małyszyn, MirzecII, Mirzec I, Tychów Stary, Ostrożanka, Gadka.

4. Szczegółowy zakres robót budowlano - montażowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zawierającym przedmiary robót), projektem technicznym, ofertą wykonawcy oraz kosztorysem ofertowym. W/w dokumenty stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia robót z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie dla Wykonawcy w przypadku ograniczenia robót budowlano-montażowych ulegnie zmniejszeniu w oparciu o wartość robót niewykonanych wynikających z kosztorysu ofertowego.

§ 2

- Oferta Wykonawcy z dnia........................................r. stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy.

- Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową ogółem za przedmiot zamówienia w wysokości……………………….zł. netto. Podatek VAT.................% w wysokości ………………………………….zł.

Łącznie cena (brutto).........................................................................zł.

Słownie:.......................................................................................................................................

3. Kwota, o której mowa w § 2 ust..2 zawiera wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, o których mowa § 1 ust.2.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych zadań o których mowa w § 1 pkt. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w oparciu o w/w projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin zakończenia i odbioru robót budowlano-montażowych oświetlenia ulicznego - zgodnie z warunkiem ogłoszenia o przetargu - w dniu 15.12. 2009 r.

3. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć z chwilą podpisania umowy oraz w toku realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. Przesuniecie terminu winno być uzgodnione wspólnie pomiędzy stronami w formie stosownego aneksu do umowy.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwie prowadzanie robót budowlano – montażowych   w wyniku, których może dojść do uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej (linie, rurociągi drogi, chodniki itp.) znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.

§ 6

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ……………………………tel.……………

posiadający uprawnienia…………………………………………………………………………..

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynowania robót nad realizacją przedmiotu umowy jest ………………………………tel………………………

§ 7

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia przedmiotu umowy:

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego.

2. Faktura końcowa płatna będzie przelewem w terminie 14 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo złożonej faktury.

3. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ...........................................................................................................................

§ 8

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi  na wykonany przedmiot zamówienia liczone od dnia bezusterkowego odbioru zamontowania sprzętu oświetleniowego.

.

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się  do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w czasie prac montażowych w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, jakie po upływie terminów, o których mowa jak wyżej, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

§ 9

- Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu ewentualnych usterek i wad przedmiotu umowy liczone od terminu wynikającego z § 8 ust.2.

- Za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki w terminie płatność za wykonania zamówienia.

- W sytuacji, gdy kary umowne, o których mowa ust. 1-4 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzeniem robót.

§ 10

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę zł ……………………………………………………...

słownie : ……………………………………………………………………………………………..

w formie : ……………………………………………………………………………………………

1. Ustala się następujący podział zabezpieczania:

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zamówienia

b)  30 %  wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

2. W przypadku należytego wykonania zamówienia – 70 % zabezpieczenia tj. kwota w wysokości …………………….. zostanie zwrócona lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy, a pozostałe 30 % tj. kwota w wysokości …………………….. zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, który wynosi 36 miesięcy od daty odbioru.

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2.  Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której zawarta została niniejsza umowa.

§ 12

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz  Kodeks Cywilny.

§ 13

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminę Mirzec. Otrzymane informacje nie będą udostępnianie innym, firmom, bądź osobom trzecim. Wykonawca posiada prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy stanowi:

  - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym z dnia …………………

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: