Znak: IGK.III.7044/1/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania inwestycyjnego  p.n.

,,Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w 2011 roku”

Mirzec, dnia, 24.01.2011 r.

Zatwierdził:

Opracowała: Agnieszka Kukla

Spis treści.

- Informacje ogólne.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Informacja o możliwości ograniczenia zakresu robót i przewidywanych zamówieniach dodatkowych.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu obliczenia oferty .

- Miejsce i termin składania ofert.

- Unieważnienie postępowania.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Zamówienia częściowe.

- Umowa ramowa.

- Zamówienia uzupełniające.

- Oferty wariantowe.

- Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą.

- Informacje dotyczące aukcji elektronicznych.

- Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacje ogólne

- Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

,,Zamawiający” – Gmina Mirzec

,,Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

,,SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

,,u PZP” – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póź. zm).

,,Zamówienie” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 4

,,Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi materiałami składającymi się na SIWZ.

- Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w formularzu istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje (np. dokonał wizji w miejscu wykonywania usług), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość częściowego zrealizowania zamówienia do wartości posiadanych środków na realizację zadania.

- SIWZ zawiera 41 ponumerowanych stron.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Gmina Mirzec, reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. 41/2767190 lub Tel. 412767191,  NIP 664-15-17-390.

- Adres strony internetowej: ugmirzec.sisco.info

- Osobami upoważnionymi do kontaktów w Wykonawcami jest: Ryszard Nowak – kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej

- Agnieszka Kukla – mł. referent ds. inwestycji,

- Kontakt; Urząd Gminy w Mircu pok. 302, tel. (41) 2767-191, 2767-192

- TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz.U. Nr 113 poz.759 z 2010r z późn. zm.).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa Prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1795);

- kodeks cywilny;

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

  - SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej  Zamawiającego : ugmirzec.sisco.info oraz w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, pokój. 302, 27 – 220 Mirzec / adres do korespondencji/

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec.

Konserwacja obejmuje 1352 punkty świetlne przy czym liczba ta może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca i w zależności od potrzeb obejmuje:

- utrzymanie w sprawności wszystkich opraw oświetleniowych ( źródła światła na terenie Gminy Mirzec);

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- regulacja urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym, przestrzeganie ustalonego harmonogramu załączeń i wyłączeń oświetlenia z zachowaniem przerwy nocnej

( 30min. po zach słońca - 2400, 430 – 30min. przed wsch. słońca ) ,

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,

- utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych ( oprawy, źródła światła)

- ustawienie i regulacja przekaźników zmierzchowych (czas załączania nie może być dłuższy niż 10-15 min.

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,

- wymiana bezpieczników,

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłysków,

- wymiana i naprawa opraw lub elementów opraw o parametrach nie gorszych od wymienianych,

- wymiana uszkodzonych źródeł światła,

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłysków,

- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego wysięgników i przewieszek,

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

- pionowanie słupów oświetlenia ulicznego,

- wymiana uszkodzonych słupów w obwodach oświetlenia wydzielonego,

- uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.,

- malowanie konstrukcji stalowych, szaf, wnęk i uzupełnianie opisów, wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe ( dwa razy w roku)

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających  obwody oświetlenia,

- pomiary eksploatacyjne; sporządzanie protokołów z pomiarów (ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, badanie linii kablowej).

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych( księgi zgłoszeń)

- przestawienie zegarów na okres świąteczny nie częściej niż 2 razy w roku

Wykaz punktów świetlnych na terenie Gminy Mirzec załącznik nr 9.

Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania „Zasad współpracy” pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna a Nim , jako Wykonawcą  prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na zlecenie Gminy Mirzec”- załącznik do Umowy użyczenia pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna a Gminą Mirzec.

4.2.  Wykonawca będzie świadczył usługę konserwacji z materiałów własnych.

Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

- INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ZAKRESU ROBÓT I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy robót zamówienia dodatkowego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1 Termin świadczenia usługi od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU      	DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  2 ustawy  a w szczególności dotyczące:

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP wg wzoru określonego w załączniku nr 2 SIWZ

- opis oceny dokonywania spełnienia tego warunku; złożone oświadczenie

- oświadczenie wykonawcy, że  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1    PZP wg wzoru określonego w załączniku nr 3 SIWZ

- opis oceny dokonywania spełnienia tego warunku; złożone oświadczenie

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- opis oceny dokonywania spełnienia tego warunku; aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

- opis oceny dokonywania spełniania tego warunku; wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem (zakresem usług) oraz wartością stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, instytucji dla których realizowano zamówienie).

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- opis oceny dokonywania spełniania tego warunku;  wykonawca,  wykaże co najmniej 1 osobę,  która będzie uczestniczyć w wykonywaniu tego zamówienia i przedłoży oświadczenie i dokumenty, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. świadectwo kwalifikacji

b) wykonawca wykaże posiadanie sprzętu przewidzianego do realizacji usługi – wymagany podnośnik samochodowy

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- opis oceny dokonywania spełniania tego warunku;  wykonawca winien przedłożyć aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i wartością obejmującą cały zakres zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wg formuły „spełnia – nie spełnia”,   z których wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,      podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych.

- Zmawiający  zgodnie z art. 89 ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7.7 o wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną 	zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 	Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZAŁU W POSTEPOWANIU

8.1.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć się następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru  z SIWZ – załącznik nr 1  SIWZ

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 SIWZ.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 lub 3a na podstawie art.24ust.1pkt.2.

- zaakceptowany  i parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 4 SIWZ.

- wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat  – załącznik nr 5 SIWZ.

- wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia będącego w posiadaniu wykonawcy – załącznik nr 8 SIWZ.

8.2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 8.1 pkt. 3 niniejszej specyfikacji;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że                                                                                                                                                         uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie   oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie   co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 SIWZ

Do wykazu należy załączyć – dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (referencje);

2)   imienny wykaz osób (o których mowa w dziale 7 pkt. 7.1 ppkt 5), przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w toku realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowana tymi zasobami wg wzoru określonego w załączniku Nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane oraz aktualne (na dzień otwarcia ofert) zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

8.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej  finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć :

Polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i o wartości związanej z przedmiotem zamówienia .

8.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 8.3 i 8.4 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do innych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 8.2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

  - Zamawiający żąda złożenia dodatkowo następujących dokumentów:

    - oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 SIWZ.

8.7.  Postanowienia dotyczące składania dokumentów:

- wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.5 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty;

- zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów;

- dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę;

- zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;

- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa;

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

- wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pisma. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów;

- złożenie przez Wykonawcę nieprawidłowych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

8.8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (zgodne z art. 23 u PZP) przez   dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

- wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;

- jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie umowy regulującej współprace tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;

- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty;

- oferta wspólna powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

- 8.1 ppkt 2,3

- 8.2 ppkt 1,2,3,4,5

- 8.3 ppkt 1,2 – minimum jeden ze wspólników,

- 8.4  - minimum jeden ze wspólników

Dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie;

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z art. 141 u PZP.

8.9.  Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1) Jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

a)  punkcie 8.2 ppkt1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b)  punkcie 8.2 ppkt 2,3,4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c) punkcie 8.2 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u PZP,

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych pkt. 1 lit. a, b, c, d.

8.10.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

- wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę;

- dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób;

- po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertą;

- wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1)  wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz porozumiewanie się za pomocą faksu ; 41/ 2726-190

2)  strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3)   zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum, z jedną ostateczną ceną (art. 82 uPZP) – Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie jego oferty będą odrzucone;

- Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i musi być przygotowana zgodnie z uPZP ;

- Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu nieścieralnego nośnika pisma;

- Wszystkie strony oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować, ułożyć w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie;

- Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby osoby te złożyły podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany;

- Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 uPZP;

- Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

- Ofertą zaleca się złożyć Zamawiającemu w nieprzezroczystym trwale zamkniętym opakowaniu z napisem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w 2011 r.” Nie otwierać do dnia 01.02.2011  r. do godz. 1210.

- WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje pytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania oraz na stronie internetowej ugmirzec.sisco.info ( art.38 uPZP).

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem składania ofert określonego w pkt 15 niniejszej specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ ( art. 38, ust. 4 uPzp). Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji, zostanie doręczona  do wszystkich Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – art.38 ust. 4a pkt. 1 i ust. 6 uPzp. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz zawiadomi niezwłocznie tych Wykonawców, którym przekazano SIWZ. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

13.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

13.1.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1. Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem w przedmiotowym   zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę.

Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł się domagać zmiany 	wynagrodzenia. Wynagrodzenie liczone będzie jako miesięczny ryczałt za wykonanie 	usługi. W przypadku jeżeli będzie to niepełny miesiąc wynagrodzenie będzie 	wypłacone proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu.

  - Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i czasie realizacji zadania.

14.4.   W ofercie (formularz ofertowy) należy podać cenę netto, VAT i brutto zamówienia.

14.5. O ile Wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, słownie zaznacza na      	ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług.

14.6.Cena zamówienia ma być podana w PLN.

14.7. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze, zysk Wykonawcy, opłaty itp.

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT / OTWARCIE OFERT

15.1.   Oferty należy składać do dnia 01.02.2011 r. do godz. 1200w Urzędzie Gminy w Mircu -  sekretariat pokój nr 220, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

15.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne  powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp .przed terminem składania ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2011 r. o godz.1210 w sali konferencyjnej nr 202           w Urzędzie Gminy w Mircu (adres j.w)

  - .   Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte w pierwszej kolejności a dane z ofert, które dotyczą „WYCOFANIE” nie będą odczytane. W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofercie.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli (art.93 ust. 1 uPzp):

1)  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 uPzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia      równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

  - Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym niniejszej SIWZ tj. złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania i oferty nie odrzucone przez Zamawiającego.

  - Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium. Jedynym kryterium jest cena – znaczenie 100%

  - W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujący sposób obliczania najkorzystniejszej oferty, tj. o najwyższej liczbie punktów.

17.5.  Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg. poniższego wzoru:

| C = | Cc | x 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Cb |  |

gdzie 1% = 1 pkt

C    – ilość punktów oferty badanej

Cb  – cena oferty badanej

Cc  – najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Obliczenia zostaną dokonane do dwóch miejsc po przecinku.

17.6.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych      wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

17.7.   Na podstawie art. 87 ust. 2 uPZP, Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

i  niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.8.   Zamawiający celem ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się  w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczącej elementów oferty mającej wpływ na wysokość ceny.

  - W sytuacji w której w wyniku oceny złożonych ofert, gdzie jedynym kryterium jest 	cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na jednakową cenę 	ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 	terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Składając oferty 	dodatkowe Wykonawcy nie mogą przedstawić cen wyższych niż zaoferowali w 	złożonych już ofertach.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

- termin po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza w/w informacją na stronie  internetowej  ugmirzec.sisco.info, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

18.3.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany   jest do:

  - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców jeżeli wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

  - złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

18.4.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

18.5.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

      - w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faxem,

      - w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie

      - w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

18.6.  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

18.7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY, LUB  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJACY  WYMAGA OD WYKONAWCY ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA  TAKICH  WARUNKACH.

  - Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Zamawiający uznaje, że zgodnie z art. 144 u PZP dopuszcza się zmiany zawartej umowy.

  - zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

- zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy,

- zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze stron

  - ZAMÓWIENIA  CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

  - OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - INFORMACJE DOTYCZACE WALUT  OBCYCH   CELEM  PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą się odbywać w PLN.

  - INFORMACJIE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje niniejszym postępowaniem prowadzenia aukcji 	elektronicznej.

  - KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI 	Prawa  zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – zgodnie z uPzp – 	art.179  – 183.

W sprawach nienormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z póź. zm)

- Kodeks cywilny.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( dla osób fizycznych)

- Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy

- Wykaz zrealizowanych usług

- Oświadczenie o podwykonawcach

- Wykaz osób upoważnionych

- Wykaz sprzętu.

- Wykaz punktów świetlnych.

- Formularz wykonanych prac konserwacyjnych.

- Zasady współpracy.

Sporządzili:

- …………………….

- …………………….

- …………………….

- …………………….

- …………………….

Zatwierdzam

………………………………

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

…………………………………….

pieczęć Wykonawcy

NIP:…………………………….                                             Dnia ...........................2010 r.

Regon…………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„ Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mirzec w 2011roku”

wynikającego z ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień  Publicznych nr………………….. z dnia……………………………. składamy ofertę o następującej treści:

- Cena ryczałtowa brutto/ 1 punkt świetlny wynosi : ................ zł

słownie ………………………………………………………………………………………....

w tym podatek VAT w wysokości: …… % ……………………zł

netto……………………. słownie………………………………………………………………

Całkowita cena ryczałtowa brutto/ miesiąc: ............................ zł

słownie ………………………………………………………………………………………...

w tym podatek VAT w wysokości: …… %  ...............................zł

netto……………………. słownie………………………………………………………………

2. 	Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  	terminu  do składania ofert.

3. 	Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu.

4. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków 	zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że  przez cały okres trwania umowy zapewnię  bazę dyspozytorską pracującą w godz. od 7.00 do 20.00 zlokalizowaną w ..........................:...…………....... ............ .......... ............ .................... ........ ........... ............... ..... ........................................................................

Oświadczam, że zobowiązuję się pełnić dyżury w dni powszednie oraz w dniu wolne od pracy w celu przyjęcia zgłoszenia o awariach i usterkach oświetlenia ulicznego.

Zapewniam tel. Nr ......................................................................................................................

oraz faks nr ................................................................................................................................

Zapewniam dyspozycyjność grup roboczych do wykonywania konserwacji oświetlenia ulicznego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, również w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

Oświadczam, że na czas trwania umowy zapewniam zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych w postaci lamp oświetleniowych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o odpadach.

Oświadczam, że posiadam aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm. ).

5. 	Oświadczam, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej 	warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty 	opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: …………………………………  	..………….……….…………………………………………………………………………

8.	Jestem/śmy świadomy/mi, że zamawiający wymaga, aby wykonawca informował zamawiającego o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia i przedstawił udokumentowaną informację o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do podwykonawców.

9.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ______________________________________________

Numer faksu: …………………………………………………………………

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

11. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ....................... kolejno ponumerowanych stron.

............................................................

miejscowość /data

.....................................................................

podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych

do  reprezentowania firmy

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 ust. 1

USTAWY  PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

..............................................

Pieczęć  wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie

zamówienia pn.:

„ Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mirzec w 2011roku”

reprezentując wykonawcę (nazwa)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tzn. spełniam warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają  obowiązek ich posiadania ,tj. posiadam uprawnienia wynikające ze świadectwa kwalifikacyjnego

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie oświadczam, iż:

- Spełniam wszystkie wyszczególnione w SIWZ warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Zapoznałem się z przedłożonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                         i akceptuję  podane tam warunki.

- Zapoznałem się z warunkami miejscowymi realizacji robót i zdobyłem niezbędne informacje celem opracowania oferty.

- Zapoznałem się  i przyjąłem bez zastrzeżeń warunki zawarte w „istotnych postanowieniach umowy” stanowiący załącznik do przedmiotowej SIWZ.

W załączeniu przedkładam wszystkie, wyszczególnione w „Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym pn.

„………………………………………………………………………………………………………………………………….”

........................................................

miejscowość, data

.............................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1 i 2

USTAWY  PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

..............................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:„Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mirzec w 2011 roku.”

reprezentując wykonawcę (nazwa)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

oświadczam/my, żę

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych :

Art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidacji majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 24 ust. 2.  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,

którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W załączeniu przedkładam wszystkie, wyszczególnione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, dokumenty potwierdzające wiarygodność niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym pn.

„………………………………………………………………………………………………...”

........................................................

miejscowość, data

….......................................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)    przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 3a do SIWZ

...........................................

/pieczęć wykonawcy/

WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY FIZYCZNE

OŚWIADCZENIE 
Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z  2010r.  Nr 113, poz. 759ze zm.).

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczam, że nie zaistniała przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z  2010r.  Nr 113, poz. 759). uzasadniająca wykluczenie mnie jako wykonawcy    z postępowania o zamówienie publiczne.

…………………………….., dnia………………………………r.

…………………………………                                                                                                   /podpisy osób uprawnionych do   reprezentacji wykonawcy/

Załącznik Nr 4

UMOWA Nr …………..      projekt

zawarta w dniu ................... pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mircu Starym 9

27- 220 Mirzec zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy 					- Marka Kukiełkę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	- Wandy Węgrzyn

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:.

.......................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w  przetargu nieograniczonym  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ………………… strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia publicznego zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mirzec w 2011r”, obejmującej poniższy zakres prac:

- utrzymanie w sprawności wszystkich opraw oświetleniowych ( źródła światła na terenie Gminy Mirzec);

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- regulacja urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym, przestrzeganie ustalonego harmonogramu załączeń i wyłączeń oświetlenia z zachowaniem przerwy nocnej

( 30min. po zach. słońca - 2400, 430 – 30 min. przed wsch. słońca ) ,

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,

- utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych ( oprawy, źródła światła)

- ustawienie i regulacja przekaźników zmierzchowych (czas załączania nie może być dłuższy niż 10-15 min.

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,

- wymiana bezpieczników,

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłysków,

- wymiana i naprawa opraw lub elementów opraw o parametrach nie gorszych od wymienianych,

- wymiana uszkodzonych źródeł światła,

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłysków,

- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego wysięgników i przewieszek,

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

- pionowanie słupów oświetlenia ulicznego,

- wymiana uszkodzonych słupów w obwodach oświetlenia wydzielonego,

- uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.,

- malowanie konstrukcji stalowych, szaf, wnęk i uzupełnianie opisów, wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe ( dwa razy w roku)

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających  obwody oświetlenia,

- pomiary eksploatacyjne; sporządzanie protokołów z pomiarów (ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, badanie linii kablowej)

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych( księgi zgłoszeń)

- przestawienie zegarów na okres świąteczny nie częściej niż 2 razy w roku

- Przedmiot zamówienia obejmuje 1352 punkty świetlne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Mirzec oraz urządzeń przekazanych Zamawiającemu przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny na podstawie umowy z dnia………… w sprawie użyczenia urządzeń oświetlenia drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami dokumentację eksploatacyjną oświetlenia drogowego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z

Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U.  z dnia 21 maja 2003r  Nr.89, poz.828 z  póź.zm.)

§ 2.

Strony ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia ……………. do 	31.12.2011r

§ 3.

- Konserwacja oświetlenia drogowego objęta niniejszą umową dotyczy:

-opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń 	  	   	(uziemienia ochronne),

-bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego,

-przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach 			  napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego,

-aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym,

-oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych,

-szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-

sterujących oświetlenia podwieszonego,

- słupów oświetleniowych( betonowych i metalowych ) w oświetleniu wydzielonym wraz 	  z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk.

§ 4.

- Zamawiający, zgodnie z zawartą z PGE Dystrybucja S.A.O/Skarżysko-Kam RZE Skarżysko-Kam umową użyczenia, ustala następujące granice stron na urządzeniach oświetlenia drogowego:

Granicą stron na obwodach elektrycznych oświetleniowych wydzielonych oraz 	  		      podwieszonych  pod istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia 				      zasilanych bezpośrednio ze:

*stacji transformatorowych – są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w 	stacji  transformatorowej po stronie odbioru,

*skrzyń oświetleniowych – są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji

transformatorowej po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski prądowe na 	słupie w miejscu podłączenia przewodu zasilającego skrzynkę sterowniczo-pomiarową,

*skrzyni oświetleniowo-rozdzielczych – są zaciski kablowe na podstawach 	bezpiecznikowych w skrzyni po stronie odbioru.

§ 5

- Wszystkie możliwe do wykonania prace konserwacyjne należy wykonywać w technologii PPN ( Prac Pod Napięciem)

W przypadku braku możliwości wykonania ich w tej technice, Wykonawca powiadomi o

powyższym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna  Rejonowy Zakład

Energetyczny Skarżysko oraz Zamawiającego, stosując terminy i procedury określone w      	umowie użyczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko „Zasad współpracy” opracowanych zgodnie  z obowiązującymi przepisami .

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z zaistnieniem  zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada na dzień podpisania umowy aktualną polisę

ubezpieczeniową  odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 	nieszczęśliwych       wypadków  dotyczących  pracowników i osób trzecich,  powstałych 	w  związku z realizacją zamówienia, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej.

§ 6.

Wszelkie opłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna  Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko wynikające z realizacji niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące dopuszczenia Wykonawcy do miejsca pracy, wyłączenia linii itp. w  całości  obciążają Wykonawcę.

§ 7.

Z tytułu wykonania  pracy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe

Cena ryczałtowa brutto/ 1 punkt świetlny wynosi : ................ zł

słownie ………………………………………………………………………………………....

w tym podatek VAT w wysokości: …… % ……………………zł

netto…………………….                słownie………………………………………………………………

Całkowita cena ryczałtowa brutto/ miesiąc: ............................ zł

słownie ………………………………………………………………………………………...

w tym podatek VAT w wysokości: …… %  ............... .............. ................ ............ ............. ........       netto… … … … …………. słownie………………………………………………………

§ 8.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc jest stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowego  i terminowego wykonywania robót objętych niniejszą umową poprzez prowadzenie książki eksploatacyjnej za dany miesiąc.

Należność za roboty stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wykonawcy Nr……………………………………………………………………………………. w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§ 9.

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia

Wykonawcy będzie ……..	............... ..................... .................... .................... ....................  ......

2.Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z  ramienia Zamawiającego będzie:  ........................................................................................................................................................

§10.

- Wykonawca oświadcza, iż  posiada punkt przyjmowania zgłoszeń o awariach i usterkach  oświetlenia ulicznego w godz. 7.00 - 20.00 -  telefon: ...................................................

- Strony ustalają, że awaria oświetlenia ulicznego ( zasilania ze stacji transformatorowej) musi    być usunięta najpóźniej  przed czasem następnego świecenia.

Termin usunięcia awarii pojedynczych opraw ustala się  najpóźniej  do 24 godzin licząc 	od momentu zgłoszenia  , z zastrzeżeniem pkt.3.

- Awarie spowodowane klęskami żywiołowymi oraz dużymi dewastacjami Wykonawca

zobowiązany jest wykonywać bez zbędnej zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu oświetlenia ulicznego przy udziale

Wykonawcy.

- Dwukrotne nienależyte wykonanie umowy ,w szczególności nie wywiązanie się z terminów o których mowa w pkt 2 i 3  /potwierdzone protokołem /, upoważnia Zamawiającego do

natychmiastowego odstąpienia od  umowy lub rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w            	trybie  natychmiastowym.

W takim wypadku Zamawiający ma prawo dokonać koniecznych napraw na koszt      Wykonawcy.

§ 11.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek   z  art.145 Prawa Zamówień Publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie  lub

nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę w

wysokości  0,2% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w

przystąpieniu do  realizacji zadania.

b. w przypadku niewłaściwego wykonania pracy Zamawiający może odmówić zapłaty

wynagrodzenia za dany miesiąc do czasu poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

c. w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia, płatną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty w której

usługa  powinna być wykonana z uwzględnieniem 24 godzinnego terminu na usunięcie awarii.

d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego brutto, za    wyjątkiem sytuacji o której mowa w art.145 PZP.

e. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po   stronie Wykonawcy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20%

wartości zamówienia.

2.W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody strony

dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

1.Strony zastrzegają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku zaistnienia poniżej

wymienionych okoliczności:

a. zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług

b. zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru

rachunku  Wykonawcy

c. zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze stron, o których

mowa w § 8 ust.2.

2.Zmiana treści umowy bez zachowania formy pisemnej jest nieważna.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod  rozstrzygnięcie rzeczowe właściwego dla Zamawiającego Sądu.

§ 14

Umowa została sporządzona w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§15

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1.Oferta wykonawcy.

2.Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                            			WYKONAWCA

Załącznik Nr 5

W Y K A Z     W A Ż N I E J S Z Y C H     U S Ł U G

zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu latach  (2004 r. – 2009r. ), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług (na obiekcie użyteczności publicznej) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wielkości i przedmiocie  porównywalnym z usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa podmiotu, instytucji, dla której zrealizowano zamówienie adres | Zakres wykonanych usług | Okres Realizacji ( od - do ) | Wartość wykonanych usług |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

-  referencje wg kolejności l.p.

................................... 					      ..................................................

miejscowość i data 							podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 6

O Ś W I A D C Z E N I E     O      P O D W Y K O N A W C A C H

Nazwa  Wykonawcy:..................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że w przypadku udzielenia nam zamówienia na

wykonanie zadania pn. „Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mirzec w 2011 roku” zostanie zlecone wykonanie wymienionych poniżej części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Część zadania | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

................................... 					      ..................................................

miejscowość i data 							podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 7

W Y K A Z     O S Ó B    U P O W A Ż N I O N Y C H

do występowania w imieniu Wykonawcy( kierownik robót )

na zadanie pn. „Konserwacja oświetlenia drogowego w gminie Mirzec w 2011 roku.”

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kierownik robót – Nadzór wykonawczy

| L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Zakres wykonanych robót | Rodzaj posiadanych uprawnień lata doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

- kserokopie uprawnień

UWAGA:

W przypadku osób nie będących etatowymi pracownikami Wykonawcy należy załączyć pisemne zobowiązania do współpracy przy realizacji zamówienia.

................................... 					      ...............................................

miejscowość i data 							podpis osoby uprawnione

Załącznik nr 8

WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO W POSIADANIU WYKONAWCY

| Lp. | Typ i charakterystyka sprzętu | Ilość pozostająca w dyspozycji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

............................... dnia....................  ..........................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9

| Wykaz punktów świetlnych na terenie gminy Mirzec Stan na 31.12.2010r |
| --- |
|  |  |  | Lampa sodowa | Ilość opraw |  |
|  | Stacja | Lampa rtęciowa |  |  | Moc |
| Lp | transformatorowa | 250 W | 125 W | 400 W | 150 W | 100 W | 70 W | 50 W |  | (kW) |
| 1 | Dworskie Pole I |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 0,56 |
| 2 | Dworskie Pole II |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | 3,3 |
| 3 | Mirzec Ogrody - SOM 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0,14 |
| 4 | Mirzec Podborki I |  |  |  | 25 |  | 19 |  | 44 | 5,08 |
| 5 | Mirzec Podborki II |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | 3,45 |
| 6 | Mirzec J.Prendowskiej |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 9 | 0,55 |
| 7 | Mirzec Poduchowne |  |  |  | 12 | 15 | 9 |  | 36 | 3,93 |
| 8 | Mirzec Korzonek |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 0,6 |
| 9 | Mirzec Podkowalów |  |  |  | 18 | 7 | 5 |  | 30 | 3,75 |
| 10 | Mirzec Piekarnia |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 0,44 |
| 11 | Mirzec Poddąbrowa I |  |  |  | 11 | 3 | 27 |  | 41 | 3,84 |
| 12 | Mirzec Poddąbrowa II |  |  |  | 1 | 21 |  |  | 22 | 2,25 |
| 13 | Mirzec Poddąbrowa III |  |  |  | 3 | 4 | 24 |  | 31 | 2,53 |
| 14 | Mirzec Malcówki I |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 10 | 0,85 |
| 15 | Mirzec Malcówki II |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 | 1,9 |
| 16 | Mirzec Stara Wieś |  |  |  | 17 | 10 | 1 |  | 28 | 3,62 |
| 17 | Mirzec Majorat |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 | 1,89 |
| 18 | Trębowiec Krupów |  |  |  | 25 | 1 |  |  | 26 | 3,85 |
| 19 | Trębowiec Duży I |  |  |  | 2 | 8 | 11 |  | 21 | 1,87 |
| 20 | Trębowiec Duży II |  |  |  | 5 | 7 | 18 |  | 30 | 2,71 |
| 21 | Trębowiec Duży III |  |  |  |  | 6 | 15 |  | 21 | 1,65 |
| 22 | Trębowiec Duży -SOM 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0,14 |
| 23 | Trębowiec Czerwona |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 2,55 |
| 24 | Trębowiec Mały |  |  |  | 2 | 11 |  |  | 13 | 1,4 |
| 25 | Ostrożanka I |  |  |  | 18 |  | 1 |  | 19 | 2,77 |
| 26 | Ostrożanka II |  |  |  | 1 | 5 | 13 |  | 19 | 1,56 |
| 27 | Ostrożanka III |  |  |  | 10 | 5 | 13 |  | 28 | 3,06 |
| 28 | Ostrożanka IV |  |  |  | 2 | 5 | 5 |  | 12 | 1,15 |
| 29 | Ostrożanka – SOM 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0,15 |
| 30 | Ostrożanka V |  |  |  | 4 |  | 13 |  | 17 | 3,09 |
| 31 | Krzewa I |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 1,68 |
| 32 | Krzewa II |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 1,8 |
| 33 | Małyszyn Dolny I |  |  |  |  | 29 | 4 |  | 33 | 3,33 |
| 34 | Małyszyn Dolny II |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 8 | 0,62 |
| 35 | Małyszyn Górny I |  |  |  | 40 | 5 |  |  | 45 | 6,5 |
| 36 | Małyszyn Górny II |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 2,7 |
| 37 | Osiny I |  |  |  |  | 13 | 12 |  | 25 | 2,14 |
| 38 | Osiny II |  |  |  |  | 8 | 22 |  | 30 | 2,34 |
| 39 | Osiny III |  |  |  | 12 | 18 | 8 |  | 38 | 4,16 |
| 40 | Osiny Tartak |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 | 1,1 |
| 41 | Osiny IV |  |  |  | 15 |  | 2 |  | 17 | 2,39 |
| 42 | Osiny Mokre Niwy |  |  |  | 2 | 15 | 12 |  | 29 | 2,64 |
| 43 | Gadka I |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | 5,7 |
| 44 | Gadka II | 3 |  |  | 20 | 7 | 10 |  | 40 | 5,15 |
| 45 | Gadka III |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 1,35 |
| 46 | Gadka IV |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 1,26 |
| 47 | Gadka V |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 3,75 |
| 48 | Gadka szkoła |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0,3 |
| 49 | Gadka VI Mirzec Ogrody |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 0,63 |
| 50 | Tychów Nowy I |  |  |  |  | 16 | 11 |  | 27 | 2,37 |
| 51 | Tychów Nowy II |  |  |  |  | 13 | 1 |  | 14 | 1,37 |
| 52 | Tychów Nowy III |  |  |  |  | 10 | 9 |  | 19 | 1,63 |
| 53 | Tychów Nowy IV |  |  |  |  | 23 | 10 |  | 33 | 3 |
| 54 | Tychów Stary I | 1 | 2 |  | 33 |  |  |  | 36 | 5,45 |
| 55 | Tychów Stary II |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 3,6 |
| 56 | Tychów Stary III |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 1,26 |
| 57 | Tychów Stary PodlesieIV |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 | 1,54 |
| 58 | Tychów Stary – SOM 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0,15 |
| 59 | Tychów Stary V |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 1,18 |
| 60 | Jagodne Małe I |  |  |  | 3 | 35 | 13 |  | 51 | 4,86 |
| 61 | Jagodne Małe II |  |  |  | 7 | 20 | 16 |  | 43 | 4,17 |
| 62 | Jagodne Duże I |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 1 |
| 63 | Jagodne Duże II |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 1,5 |
|  | R A Z E M | 4 | 2 |  | 483 | 409 | 452 | 4 | 1352 | 147,25 |

Załącznik Nr 10

FORMULARZ WYKONANYCH PRAC KONSERWACYJNYCH

ZA MIESIĄC ……..

| Lp | Miejscowość | Stacja Nr słupa | Data usługi | Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………………..dnia……………………….. ……………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej