Znak:IGK.V.271.2.2.2011	Mirzec, dnia 18.07.2011r

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej”.

Nr ogłoszenia BZP: 178686 – 2011

Data zamieszczenia: 30.06.2011

Wpłynęło zapytanie od Wykonawcy:

- Pozycja 44 Obsadzenie prefabr. podokienników, dł do 1m- podokienniki z aglomarmuru l=0,75m, szer.0,25.

- Obsadzenie prefab. podokienników dł. ponad 1m- podokienniki z aglomarmuru l=1,05m,szer.0,25m.

Jaką należy dobrać grubość podokiennika?

Ad.1 i 2. Należy przyjąć grubość podokiennika 2cm.

- Pozycja 53 Podkłady pod posadzki grub. 10cm ze styrobetonu – uzupełnienie wylewek WL1,WL2,WL3,WL4.

- Pozycja 54 Podkłady pod posadzki ze styrobetonu – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości. Krotność = 2.

Jaką przyjąć klasę styrobetonu?

Ad.3 i 4. Wylewki stropowe uzupełnić styrobetonem o wytrzymałości 20MPa

- Pozycja 168 Ściany żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian-beton B-7.

Krotność=22

Błędnie przyjęta klasa betonu. Czy należy przyjąć klasę betonu B20?

Ad.5. Należy przyjąć klasę betonu B20.

Z poważaniem

Wójt Gminy Mirzec

Marek Kukiełka