**Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kosztorys ofertowy na Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie** | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena Jednostkowa** | **Kwota brutto** | |
| 1. **Ogrodzenie z siatki panelowej** | | | | | |
| **1.** | *Panel ogrodzeniowy o wysokości 1,23 m* | 73 mb | …….. zł/mb |  | |
| **2.** | Słupki ogrodzeniowe wraz z mocowaniem paneli | 30 szt. | …….. zł/szt |  | |
| **3.** | *Podmurówka o wysokości 25 cm + łącznik* | 30 kpl | …….. zł/kpl |  | |
| **4.** | Prace związane z budową ogrodzenia - robocizna | 73 mb | …….. zł/mb |  | |
| **5.** | Demontaż starego ogrodzenia (płot) | 73 mb | …….. zł/mb |  | |
| **6.** | Beton gotowy | 1 szt. | …….. zł/szt. |  | |
| **RAZEM ……………… zł** | | | | | |
| 1. **Ogrodzenie z przęsła z profila** | | | | | |
| **1.** | Ogrodzenie z przęsła z profila o wysokości 150 cm | 154 mb | …….. zł/mb |  | |
| **2.** | Słupki ogrodzeniowe wraz z mocowaniem przęseł z profila | 62 szt | …….. zł/szt |  | |
| **3.** | Brama wjazdowa (6 m – przesuwna jednoskrzydłowa) + furtka (1 m) (komplet) z profila + montaż | 1 kpl. | …….. zł/kpl |  | |
| **4.** | Furtka (1 m) z profila + montaż | 2 szt. | …….. zł/szt |  | |
| **5.** | Prace związane z budową ogrodzenia - robocizna | 154 mb | …….. zł/mb |  | |
| **6.** | Demontaż starego ogrodzenia (płot + podmurówka) | 158 mb | …….. zł/mb |  | |
| **7.** | Beton gotowy | 1 szt. | …….. zł/szt |  | |
| **8.** | Wywóz gruzu na odległość do 3 km (łącznie dla części A + B) | 25 t. | …….. zł/t |  | |
| **9.** | Niwelacja terenu – dowóz ziemi (łącznie dla części A + B) | 8 t. | …….. zł/t |  | |
| **RAZEM …………...….zł** | | | | | |
| 1. **Wyburzenie toalet zewnętrznych na placu szkolnym wraz z uporządkowaniem terenu po wyburzeniu** | | | | | |
| **1.** | Usługa związana z wyburzeniem toalet oraz wyrównaniem terenu | 1 kpl | ………. zł/kpl | | ……. |
| **RAZEM …………………. zł** | | | | | |
| **Razem A + B + C ……………….. zł** | | | | | |