Załącznik Nr 4

**Przedmiar robót**

**dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres robót do wykonania** | **Ilość** | **Cena brutto:** |
| 1 | Skucie wylewek | 51,5 m2 |  |
| 2 | Skuwanie płytek ze ścian | 50,0 m2 |  |
| 3 | Wyburzanie ścian działowych wraz z wywozem gruzu | 36,0 m2 |  |
| 4 | Murowanie ścianek działowych wraz z tynkowaniem i gruntowaniem | 36,0 m2 |  |
| 3 | Wylewki wraz z ułożeniem płytek | 51,5 m2 |  |
| 4 | Tynkowanie | 50,0 m2 |  |
| 5 | Licowanie ścian płytkami | 89,0 m2 |  |
| 6 | Uzupełnianie powierzchni ścian wraz z malowaniem farbami hydroforbowymi | 180,0 m2 |  |
| 7 | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wraz z montażem:  - WC typu kompakt-2 szt.  - kabiny prysznicowej szklanej z odpływem liniowym w podłodze oraz baterią prysznicową - 1 kpl.  - umywalki szer. 50 cm wraz z baterią naumywalkową - 2 szt.  - zlewozmywaka dwukomorowego stalowego z baterią - 1 szt.  - wykonanie podejścia wod.- kan. – 2 szt. | 1 kpl. |  |
| 8 | Wymiana instalacji elektrycznej, obejmującej:  - wymiana kabla - ok. 100,0 mb  - wymiana gniazd wtykowych podwójnych- 6 szt.  - wymiana włączników podwójnych- 10 szt.  - montaż lamp sufitowych LED- 13 szt.  - montaż bojlera z grzałką o mocy 2000 W. | 1 kpl. |  |
| 9 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o wymiarach ok. 210 x 80 cm. | 4 szt. |  |
| 10 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o wymiarach ok. 210 x 90 cm. | 4 szt. |  |