Znak: IN.271.70.2022.AK       Mirzec, dnia 20.12.2022 r

**ZAPYTANIE    OFERTOWE**

**o wartości poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust.1 pkt. 1 uPzp)**

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „**Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2023-2024”.**

**I. Zamawiający:**

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax 41 276 71 70, e-mail: sekretariat@mirzec.pl

**II. Opis przedmiotu zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

Konserwacja na dzień 20.12.2022r obejmuje 1828 punktów świetlnych i w zależności od potrzeb obejmuje:

* utrzymanie w sprawności wszystkich opraw oświetleniowych na terenie gminy Mirzec,
* przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
* regulacja urządzeń sterujących oświetleniem drogowym, przestrzeganie ustalonego harmonogramu załączeń i wyłączeń oświetlenia ( 30min. po zach. słońca –– 30 min. przed wsch. słońca),
* wymiana uszkodzonej aparatury sterującej na fabrycznie nową,
* czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,
* utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła),
* ustawienie i regulacja przekaźników zmierzchowych (czas załączania nie może być dłuższy niż 5-10 min.),
* kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,
* wymiana bezpieczników,
* konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego oraz wysięgników i przewieszek,
* regulacja zwisów przewodów oświetlenia drogowego,
* pionowanie słupów oświetlenia drogowego,
* wymiana uszkodzonych słupów w obwodach oświetlenia wydzielonego,
* uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.,
* malowanie konstrukcji stalowych, szaf, wnęk i uzupełnianie opisów, wycinka i zagospodarowanie gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe (dwa razy w roku),
* lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających  obwody oświetlenia,
* pomiary eksploatacyjne; sporządzanie protokołów z pomiarów (ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, badanie linii kablowej),
* prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (księgi zgłoszeń), oraz zliczenie na koniec każdego miesiąca ilości opraw i moc na każdej stacji transformatorowej (przedstawienie w wersji tabelarycznej),
* przestawienie zegarów na okres świąteczny nie częściej niż 6 razy w roku,
* dokonywanie na żądanie Zamawiającego objazdów kontroli świecenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
* **przedstawienie Zamawiającemu w formie pisemnej na koniec każdego tygodnia informacji które awarie zostały usunięte,**
* przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych informacji dotyczących wymiany aparatury sterującej (nazwa stacji, nazwa producenta, rodzaj i numer zegara sterującego oraz datę jego wymiany itp.).

Wykonawca wybrany w drodze zapytania ofertowego na konserwatora urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania „Zasad współpracy” pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna a Nim, jako Wykonawcą prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na zlecenie Gminy Mirzec”- załącznik do Umowy użyczenia pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna a Gminą Mirzec.

Wykonawca będzie świadczył usługę konserwacji z materiałów własnych.

**III. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

* opatrzona pieczęcią firmową
* posiadać datę sporządzenia
* zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
* posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

**IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:**

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania robót w zakresie  sieci  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie wykazu uprawnionych osób które będą wykonywać zadanie (co najmniej 1 osoba).
3. Dysponowania sprzętem (wymagany podnośnik samochodowy koszowy) będącym w posiadaniu wykonawcy niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji zadania.

**V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:**

1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
2. Zaakceptowany i parafowany projekt umowy – Załącznik nr 2.
3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego.
4. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie konserwacji oświetlenia drogowego.
5. Kserokopię dokumentów dotyczących pojazdu użytego do realizacji zadania w tym: dowodu rejestracyjnego oraz aktualnego ubezpieczenia OC.

Kopia dokumentów załączona do zapytania powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL) Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.

**VI. Termin  wykonania:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia **od 01.01.2023r do 31.12.2024r**.

**VII. Miejsce wykonania robót** – teren Gminy Mirzec.

**VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.**

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną.
2. **Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.**
3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

**IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.**

1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie **do dnia 28.12.2022r. do godziny 15:30.**
2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „**Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2023 – 2024”.**

**X. Kontakt z Zamawiającym.**

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji tel. 41/27 67 188, fax. 41/27 67 190.

**XI. Tryb udzielania zamówienia:**

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o **art. 2 ust.1 pkt. 1 uPzp** (Dz.U. 2022. poz.1710 z późn.zm.).
2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o terenie podpisania umowy.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

**XII. Okres rękojmi i gwarancji:**

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

**XIII. Informacje dodatkowe.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zadania pn.: „**Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2023– 2024”** bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

**Załączniki do zapytania:**

1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
3. Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa.
4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna zgodna z RODO.