Znak:IGK.V.271.2.3.2011	Mirzec, dnia 19.07.2011r

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej”.

Nr ogłoszenia BZP: 178686 – 2011

Data zamieszczenia: 30.06.2011

Wpłynęło zapytanie od Wykonawcy:

- Pozycja 53 Podkłady pod posadzki grub. 10cm ze styrobetonu – uzupełnienie wylewek WL1,WL2,WL3,WL4.

- Pozycja 54 Podkłady pod posadzki ze styrobetonu – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości.

Krotność = 2.

W odpowiedzi z dnia 18.07.2011 ad.3 i 4 określono klasę wytrzymałości styrobetonu niemożliwą do osiągnięcia.

Wyróżniamy trzy klasy styrobetonu określające stosunek cementu do styropianu:

- Klasa 20/80 wytrzymałość na ściskanie (0,4 (MPa)

- Klasa 30/50 wytrzymałość na ściskanie (1,20 (MPa)

- Klasa 35/50 wytrzymałość na ściskanie (1,70 (MPa)

Którą klasę należy przyjąć?

Odpowiedź:

Wylewki stropowe należy uzupełnić styrobetonem klasy 20/80.

Z poważaniem

Wójt Gminy Mirzec

Marek Kukiełka